安徽省医疗机构基本标准目录

(试行)

一、安徽省修订医疗机构基本标准

综合医院基本标准

口腔医院基本标准

肿瘤医院基本标准

儿童医院基本标准

精神病医院基本标准

传染病医院基本标准

心血管病医院基本标准

血液病医院基本标准

皮肤病医院基本标准

整形外科医院基本标准

美容医院基本标准

眼科医院基本标准

妇产医院基本标准

耳鼻喉医院基本标准

二、安徽省新增专科医疗机构基本标准

消化内科医院基本标准

肾病医院基本标准

神经内科医院基本标准

内分泌医院基本标准

骨科医院基本标准

泌尿外科医院基本标准

普通外科医院基本标准

胸科医院基本标准

脑科医院基本标准

生殖健康与不孕症医院基本标准

安徽省一级综合医院基本标准(试行)

一、床位：

住院床位总数20至99张

二、科室设置：

（一）临床科室：至少设有预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇（产）科、儿童保健科、急诊科、中医科、传染科(可设传染病隔离病房)。

（二）医技科室：至少设有药剂科、医学检验科、医学影像科（X线诊断、超声诊断、心电诊断）、手术室、消毒供应室。

三、人员：

（一）每床至少配备0．88名卫生技术人员；

（二）每床至少配备0．4名护士；

（三）至少有1名副主任医师、2名主治医师；

（四）各专业科室至少有1名执业助理医师。

四、房屋：

（一）每床建筑面积不少于45平方米；

（二）病房每床净使用面积不少于5平方米；

（三）日平均每诊人次占门诊建筑面积不少于3平方米。

五、设备：

(一)基本设备：

全自动生化分析仪         彩超（二维、三维）

数字X线（DR、CR）

配备的医疗设备能够满足临床诊疗需求和基本公共卫生服务需求。

（二）病房每床单元设备：

床 1张                  床垫 1．2条

被子 1．2条　           褥子 1．2条

被套 2条　              床单 2条

枕芯 2个                枕套 4个

床头柜 1个              暖水瓶 1个

面盆 2个                痰盂或痰杯 1个

病员服 2套

（三）有与开展的诊疗科目相应的其他设备。

六、制订各项规章制度、人员岗位责任制，有国家制定或认可的医疗护理技术操作规程，并成册可用。

七、资金:注册资金至少：100万元;有医疗用房投资：1000万元；

无医疗用房投资：6000万元。

安徽省二级综合医院基本标准(试行)

一、床位：

住院床位总数100至599张

二、科室设置：

（一）临床科室：至少设有内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、急诊科、重症医学科(ICU)、麻醉科、康复医学科、中医科、传染科，其中眼科、耳鼻喉科、口腔科可合并建科，皮肤科可并入内科或外科，辖区内已有传染病医院的，根据当地《医疗机构设置规划》可设传染病隔离病房。

（二）医技科室：至少设有药剂科、医学检验科、病理科、医学影像科（X线诊断、计算机断层扫描（CT）诊断、超声诊断、心电诊断）、手术室、输血科、消毒供应室。

三、人员：

（一）每床至少配备0．88名卫生技术人员；

（二）每床至少配备0．4名护士；

（三）至少有3名具有副主任医师以上职称的医师；

（四）各专业科室至少有1名具有主治医师以上职称的医师。

四、房屋：

（一）每床建筑面积不少于45平方米；

（二）病房每床净使用面积不少于5平方米；

（三）日平均每诊人次占门诊建筑面积不少于3平方米。

五、设备：

基本设备：

全自动生化分析仪             彩超（二维、三维）

CT（16排以上）               数字X线（DR、CR）

配备的医疗设备能够满足临床诊疗需求和基本公共卫生服务需求。

（二）病房每床单元设备：

床 1张                     床垫 1．2条

被子 1．2条                褥子 1．2条

被套 2条　                 床单 2条

枕芯 2个                   枕套 4个

床头柜 1个                 暖水瓶 1个

面盆 2个                   痰盂或痰杯 1个

病员服 2套                 床头信号灯1台

（三）有与开展的诊疗科目相应的其他设备。

六、制订各项规章制度、人员岗位责任制，有国家制定或认可的医疗护理技术操作规程，并成册可用。

七、资金:注册资金至少：500万元;有医疗用房投资：5000万元；

无医疗用房投资：1.2亿元。

安徽省三级综合医院基本标准(试行)

一、床位：

住院床位总数600张以上

二、科室设置：

(一)临床科室：至少设有内科、外科、妇产科、儿科、耳鼻喉科、口腔科、

眼科、皮肤科、急诊科、重症医学科（ＩＣＵ）、麻醉科、康复医学科、传

染科。

(二)医技科室：至少设有药剂科、医学检验科、手术室、病理科、输血科、核医学科、医学影像科(必设二级科目：X线诊断专业、计算机断层扫描（CT）诊断专业、磁共振（MRI）成像诊断专业、核医学专业、超声诊断专业、心电诊断专业、脑电及脑血流图诊断专业、神经肌肉电图专业、介入放射学专业。)消毒供应室、营养部和相应的临床功能检查室。

三、人员：

(一)每床至少配备1.03名卫生技术人员;

(二)每床至少配备0.4名护士;

(三)各专业科室的主任应具有副主任医师以上职称;

(四)临床营养师不少于2人;

(五)工程技术人员(技师、助理工程师及以上人员)占卫生技术人员总数的比

例不低于1%。

四、房屋：

(一)每床建筑面积不少于60平方米;

(二)病房每床净使用面积不少于6平方米;

(三)日平均每门诊人次占门诊建筑面积不少于4平方米。

五、设备：

(一)必设医疗设备

全自动生化分析仪                 全自动化学发光免疫分析仪

彩超（二维彩超、三维彩超）       CT（１６排及以上）

数字X线（DR、CR）               MRI（1.5T及以上）

DSA                              数字胃肠透视机

乳腺X光机                       胃肠X光机

小C臂

(二) 病房每床单元设备：

床 1张                             床垫 1．2条，

被子 1．2条                        褥子 1．2条

被套 2条                           床单 2条

枕芯 2个                           枕套 4个

床头柜 1个                         暖水瓶 1个

面盆 2个                           痰盂或痰杯 1个

病员服 2套                         床头信号灯1台

(三) 有与开展的诊疗科目相应的其他设备。

六、制订各项规章制度、人员岗位责任制，有国家制定或认可的医疗护理技术操作规程，并成册可用。

七、资金:注册资金至少:800万元;有医疗用房投资：1.2亿元；

无医疗用房投资：3亿元。

安徽省二级口腔医院基本标准(试行)

一、牙椅和床位：

牙科治疗椅20至59台，住院床位总数15至59张

二、科室设置：

（一）临床科室：至少设有口腔科（含牙体牙髓病专业、牙周病专业、口腔

粘膜病专业、儿童口腔专业、口腔修复专业、口腔正畸专业、口腔麻醉专业、

口腔颌面医学影像专业、预防口腔专业）、口腔急诊室；可设口腔颌面外科

专业、口腔种植专业、美容牙科。

（二）医技科室：至少设有药剂科、检验科、放射科、消毒供应室、病案室。

三、人员：

（一）每牙椅（床）至少配备1.03名卫生技术人员；

（二）至少有2名具有副主任医师以上职称的医师；

（三）各专业科室（组）至少有2名医师；

（四）医生与护理人员之比不低于1：1.2；

（五）修复医师与技工之比为1:1

（六）从事美容牙科、美容外科中口腔颌面外科项目的医师必须取得省级颁

发的相关专业医疗美容主诊医师证；

四、房屋：

（一）每牙科治疗椅建筑面积不少于40平方米；

（二）诊室每牙科治疗椅净使用面积不少于６平方米；

（三）每床建筑面积不少于50平方米；

（四）病房每床净使用面积不少于６平方米。

五、设备：

（一）基本医疗设备：

给氧装置                                  呼吸机

心电图机                                  电动吸引器

抢救床                                    麻醉机

口腔综合治疗台                            曲面体层Ｘ线机

牙种植机                                  Ｘ光牙片机

银汞搅拌机                                麻醉监护仪

牙髓活力测定仪                            超声洁治机

光敏固化灯                                根管长度测量仪

分析天平                                  生化分析仪

血球计数仪                                离心机

显微镜                                    心脏除颤器

紫外线                                    敷料柜

器械柜                                    高压灭菌设备

煮沸消毒锅

（二）病房每床单元设备：与二级综合医院相同；

（三）门诊每诊椅单元设备：

口腔综合治疗台                            １台

口腔检查器械                              １套

病历书写柜                                １张

医师座椅                                  １个

（四）有与开展的诊疗科目相应的其他设备。

六、制订各项规章制度、人员岗位责任制，有国家制定或认可的医疗护理技术操作规程，并成册可用。

七、资金:注册资金至少:100万元;有医疗用房投资：600万元；

无医疗用房投资：2000万元。

(注:目前我国不设一级口腔医院)

安徽省三级口腔医院基本标准(试行)

一、牙椅和床位：

牙科治疗椅60台以上，住院床位总数60张以上

二、科室设置：

（一）临床科室：至少设有口腔科（含牙体牙髓病专业、牙周病专业、口腔

粘膜病专业、儿童口腔专业、口腔颌面外科专业、口腔修复专业、口腔正畸

专业、口腔种植专业、口腔麻醉专业、口腔颌面医学影像专业、预防口腔专

业）、口腔急诊科。

（二）医技科室：

至少设有药剂科、检验科、口腔病理科、放射科、麻醉科、信息科、消毒

供应室、病案室、营养室。

三、人员：

（一）每牙椅（床）至少配备1.03名卫生技术人员；

（二）医师与护士之比不低于1：1.5；

（三）每临床科室至少有1名副主任医师以上职称的医师，副主任医师职称以上的医师不少于医师总数的30%。

（四）临床营养师1人,临床药师1人;

（五）修复医师与技工之比为1:1;

（六）工程技术人员（技师、助理工程师以上职称的人员）占卫生技术人员总数的比

例不低于１％。

（七）从事美容牙科、美容外科中口腔颌面外科项目的医师必须取得省级颁发的相关

专业医疗美容主诊医师证；

四、房屋：

（一）每牙科治疗椅建筑面积不少于60平方米；

（二）诊室每牙科治疗椅净使用面积不少于6平方米；

（三）每床建筑面积不少于60平方米；

（四）病房每床净使用面积不少于6平方米。

五、设备：

（一）基本医疗设备：

给氧装置                          呼吸机

电动吸引器                        心电图机

心脏除颤器                        心电监护仪

手术床                            麻醉机

麻醉监护仪                        高频电刀

口腔综合治疗台                    光敏固化灯

根管电动马达                      银汞搅拌机

超声洁治机                        Ｘ光牙片机

配套微型骨锯                      曲面体层Ｘ线机

热牙胶充填系统                    牙科CT机

口腔内窥镜                        根管长度测量仪

电子比色仪                        牙周佛罗里达探针

牙髓活力测定仪                    颌力测试仪

激光治疗仪                        牙种植机

血球计数仪                        分析天平

自动生化分析仪                    尿分析仪

酶标分析仪                        离心机

血气分析仪                        恒温培养箱

冷冻切片机                        石腊切片机

敷料柜                            器械柜

高压灭菌设备                      煮沸消毒锅

紫外线灯                          显微镜

下收下送密封车                    水净化过滤装置

（二）病房每床单元设备：与三级综合医院相同；

（三）门诊每诊椅单元设备：与二级口腔医院相同；

(四）信息化设备：有医院信息管理系统，每科室至少配备l台终端，完成医院基本运

行状况、医疗技术、诊疗信息和临床用药监测信息等相关数据报送工作，数据真实可靠。

（五）有与开展的诊疗科目相应的其他设备。

六、制订各项规章制度、人员岗位责任制，有国家制定或认可的医疗护理技术操作规程，并

成册可用。

七、资金：注册资金至少:200万元；有医疗用房投资：1200万元；

无医疗用房投资：6000万元。

(注:目前我国不设一级口腔医院)

安徽省二级肿瘤医院基本标准(试行)

一、床位：

住院床位总数100至399张;

放射治疗科床位占医院总床位至少10%。

二、科室设置：

（一）临床科室：至少设有肿瘤内科、肿瘤外科、肿瘤妇科、放射治疗科、

重症医学科（监护室）、急诊科、中医科、麻醉科。

（二）医技科室：至少设有医学影像科（包括X线、超声、CT、MRI等）、

检验科、病理科、内镜科（室）、输血科、核医学科、药剂科、手术

室、消毒供应室、营养科、病案室。

三、人员：

（一）每床至少配备1.06名卫生技术人员;

（二）每床至少配备0.4名护士、0.3名医师；

（三）各专业科室的主任应有副高以上职称;

（四）副主任医师占医师总数的15%以上;

（五）至少配备1名营养师。

四、房屋：

（一）每床建筑面积60平方米;

（二）病房每床净使用面积6平方米;

（三）日平均每门诊人次占门诊建筑面积4平方米。

五、设备：

（一）大型设备

双光子直线加速器             普通适形放疗;

调强适形放疗                 核磁共振（MRI）

全身CT机                    数字减影血管造影X线机（DSA）

（二）病房每床单元设备：与二级综合医院相同；

（三）有与开展的诊疗科目相应的其他设备;

六、规章制度

制订各项规章制度、人员岗位责任制，有国家制定或认可的医疗护理技术操作规程，并成册可用。

七、资金:注册资金至少:600万元;有医疗用房投资：8000万元；

无医疗用房投资：1.5亿元。

(注:目前我国不设一级肿瘤医院)

安徽省三级肿瘤医院基本标准(试行)

一、床位：

住院床位总数400张以上

放射治疗科床位占医院总床位至少10%

二、科室设置：

（一）临床科室：肿瘤内科、肿瘤外科、麻醉科、肿瘤妇科、康复医学科、

放射治疗科、重症医学科（监护室）、中医科、急诊科、麻醉科。

（二）医技科室：至少设有医学影像科（包括X线、超声、CT、MRI等）、

检验科、病理科、内镜科（室）、输血科、核医学科、药剂科、手术室、

消毒供应室、营养科、病案室。

三、人员：

（一）每床至少配备1.1名卫生技术人员；

（二）每床至少配备0.4名护士、0.3名医师；

（三）各专业科室的主任应有副高以上职称；

（四）副主任医师职称以上的医师不少于医师总数的20%以上；

（五）至少配备1名营养师。

四、房屋：

（一）每床建筑面积不少于60平方米。

（二）病房每床净使用面积不少于6平方米。

（三）日平均每门诊人次占门诊建筑面积不少于4平方米。

五、设备：

（一）大型设备

双光子直线加速器，                       核磁共振（MRI），

全身X线电子计算机断层扫描系统（CT）     SPECT-CT台，

数字减影血管造影X线机（DSA），

（二）病房每床单元设备：与三级综合医院相同。

（三）有与开展的诊疗科目相应的其他设备;

六、规章制度

制订各项规章制度、人员岗位责任制，有国家制定或认可的医疗护理技术操作规程，并成册可用。

七、资金:注册资金至少:1000万元;有医疗用房投资：1.2亿元；

无医疗用房投资：3亿元。

(注:目前我国不设一级肿瘤医院)

安徽省一级儿童医院基本标准(试行)

一、床位：

住院床位总数40至99张

二、科室设置：

（一）临床科室：至少设有急诊室、儿科（专业至少含儿童重症监护病房和普儿科）、小儿外科、五官科、口腔科、预防保健科；

（二）医技科室：至少设有药剂科、检验科、放射科、手术室、消毒供应室、病案统计室。

三、人员：

（一）每床至少配备1.0名卫生技术人员；

（二）至少有2名具有副主任医师以上职称的医师；各专业科室至少有1

名具有主治医师以上职称的医师；至少有1名具有主管药师以上职称的药剂

人员和相应的检验、放射等卫生技术人员；

（三）每床至少配备０.4名护理人员。

四、房屋：

（一）每床建筑面积不少于60平方米；

（二）病房每床净使用面积不少于6平方米；

（三）日平均每门诊人次占门诊建筑面积不少于4平方米。

五、设备：

（一）基本设备：

给氧装置                                  空氧混合仪

喷射雾化器                                呼吸机

电动吸引器                                心电图机

心电监护仪                                手术床

无影灯                                    麻醉机

相应的手术器械                            显微镜

恒温培养箱                                分析天平

自动生化分析仪                            尿分析仪

离心机                                    电冰箱

DR                                        Ｂ超

裂隙灯                                    直接喉镜

牙科综合治疗台                            雾化吸入设备

婴儿保温箱                                器械柜

敷料柜                                    蒸馏器

紫外线灯                                  高压灭菌设备

洗衣机                                    通风、降温烘干设备

常水、热水、净化过滤系统

（二）病房每床单元设备：与一级综合医院相同;

（三）有与开展的诊疗科目相应的其他设备。

六、制订各项规章制度、人员岗位责任制，有国家制定或认可的医疗护理技术操作规程，并成册可用。

七、资金:注册资金:100万元;有医疗用房投资：600万元；

无医疗用房投资：2000万元。

安徽省二级儿童医院基本标准(试行)

一、床位：

住院床位总数100至299张

二、科室设置：

（一）临床科室：至少设有急诊室、儿科（专业至少含新生儿、儿童重症监

护病房和普儿科）、小儿外科、五官科、口腔科、预防保健科、康复医学科；

（二）医技科室：至少设有药剂科、检验科、放射科、病理科、手术室、消

毒供应室、病案统计室。

三、人员：

（一）每床至少配备1.0名卫生技术人员；

（二）至少有5名具有副主任医师以上职称的医师；各专业科室至少有1

名具有主治医师以上职称的医师；至少有２名具有主管药师以上职称的药剂

人员和相应的检验、放射等卫生技术人员；

（三）每床至少配备０.5名护理人员。

四、房屋：

（一）每床建筑面积不少于60平方米；

（二）病房每床净使用面积不少于6平方米；

（三）日平均每门诊人次占门诊建筑面积不少于4平方米。

五、设备：

（一）基本设备：

给氧装置                                  空氧混合仪

喷射雾化器                                呼吸机

电动吸引器                                心电图机

心电监护仪                                手术床

无影灯                                    麻醉机

相应的手术器械                            显微镜

恒温培养箱                                分析天平

自动生化分析仪                            尿分析仪

离心机                                    电冰箱

DR                                       Ｂ超

裂隙灯                                    直接喉镜

牙科综合治疗台                            雾化吸入设备

婴儿保温箱                                器械柜

敷料柜                                    蒸馏器

紫外线灯                                  高压灭菌设备

洗衣机                                    通风、降温烘干设备

常水、热水、净化过滤系统

（二）病房每床单元设备：与二级综合医院相同;

有条件者重症监护病房床单元配备吊塔。

（三）有与开展的诊疗科目相应的其他设备。

六、制订各项规章制度、人员岗位责任制，有国家制定或认可的医疗护理技术操作规程，并成册可用。

七、资金:注册资金:300万元;有医疗用房投资：1000万元；

无医疗用房投资：3000万元。

安徽省三级儿童医院基本标准(试行)

一、床位：

住院床位总数300张以上

二、科室设置：

（一）临床科室：至少设有急诊科、儿科（专业含呼吸、消化、血液、心血

管、肾病、神经、内分泌、遗传病和新生儿）、小儿外科(专业含二级科目)、

耳鼻喉科、口腔科、眼科、皮肤科、传染科、麻醉科、中医科、预防保健科、

康复医学科；

（二）医技科室：至少设有药剂科、检验科、放射科、功能检查科、病理科、

输血科、手术室、消毒供应室、病案室、营养部。

三、人员：

（一）每床至少配备1.15名卫生技术人员；

（二）至少有10名具有副主任医师以上职称的医师；各专业科室的科主任

必须具有副主任医师以上职称（主任医师不低于20%）；

（三）至少有５名主管药师以上职称的药剂人员和相应的检验、放射、药剂

等技术人员；

（四）每床至少配备０.5名护理人员；无陪护病房每床至少配备０.6名护

理人员。

四、房屋：

（一）每床建筑面积不少于60平方米；

（二）病房每床净使用面积不少于6平方米；

（三）日平均每门诊人次占门诊建筑面积不少于5平方米。

五、设备：

（一）基本设备：

给氧装置                                  空氧混合仪

喷射雾化器                                 呼吸机

心电图机                                  心脏除颤器

电动吸引器                                自动洗胃机

心电监护仪                                万能手术床

无影灯                                    麻醉机

麻醉监护仪                                牙科综合治疗台

涡轮机                                    显微镜

自动生化分析仪                            血液气体分析仪

尿分析仪                                  电子血球计数仪

离心机                                    分析天平

恒温箱                                    Ｘ光机

CT                                        核磁共振

移动式Ｘ光机                              Ｂ超

脑电图机                                  裂隙灯

肺功能仪                                  婴儿保温箱

胃镜                                       支气管镜

结肠镜                                    膀胱镜

石蜡切片机                                冷冻切片机

电冰箱                                    器械柜

敷料柜                                    洗衣机

紫外线灯                                  蒸馏器

高压灭菌设备                              通风、降温烘干设备

常水、热水、净化过滤系统

器械消毒设备（冲洗工具、去污、去热源）

热源监测设备（恒温箱、净化台、干燥箱）

净物存放、消毒灭菌密闭设备

（二）病房每床单元设备：与三级综合医院相同；

有条件者重症监护病房床单元配备吊塔。

（三）有与开展的诊疗科目相应的其他设备。

六、制订各项规章制度、人员岗位责任制，有国家制定或认可的医疗护理技术操作规程，并成册可用。

七、资金:注册资金:600万元;有医疗用房投资：2000万元；

无医疗用房投资：8000万元。

安徽省一级精神病医院基本标准(试行)

一、床位：

住院床位总数40至99张

二、科室设置：

（一）临床科室：至少设有精神科（内含急诊室、心理咨询室） 、精神科

男病区、精神科女病区、工娱疗室、预防保健室；

（二）医技科室：至少设有药房，化验室，X光室，心电图、脑电图室，B

超室，情报资料室，病案室。

三、人员：

（一）每床至少配备0.4名卫生技术人员；

（二）至少有1名具有副主任医师以上职称的精神科医师；

（三）每临床科室至少有1名具有主治医师以上职称的精神科医师；

（四）至少有1名具有主管护师以上职称的护士；

（五）平均每床至少有0.2名护士和0.1名护工。

四、房屋：

（一）每床建筑面积不少于45平方米；

（二）病房每床净使用面积不少于4.5平方米；

（三）病人室外活动的场地平均每床不少于3平方米；

（四）通风、采光、安全符合精神病医院要求。

五、设备：

（一）基本医疗设备：

供氧装置                        电动吸引器

心电图机                        电介质分析仪

血小板计数仪                    干燥箱

离心机                          电动振荡器

DR                              脑电地形图仪

B超                            五官检查器

体疗设备                        呼吸机

洗胃机                          心电监护仪

血球计数仪                      全自动生化分析仪

荧光光度计                      脑电图仪

电休克治疗仪                    音乐治疗仪

高压灭菌设备

（二）病房每床单元设备：

床 1张                         床垫 1．2条

被子 1．2条　                  褥子 1．2条

被套 2条　                     床单 2条

枕芯 2个                       枕套 4个

面盆 2个                       痰盂或痰杯 1个

病员服 2套

（三）有与开展的诊疗科目相应的其他设备。

六、制订各项规章制度、人员岗位责任制，有国家制定或认可的医疗护理技术操作规程，并成册可用。

七、资金:注册资金:100万元;有医疗用房投资：600万元；

无医疗用房投资：2000万元。

安徽省二级精神病医院基本标准(试行)

一、床位：

住院床位总数100-349张。

二、科室设置：

（一）临床科室：至少设有精神科（内含急诊室、心理咨询室） 、精神科男病区、精神科女病区、工娱疗室、预防保健室；

（二）医技科室：至少设有药房，化验室，X光室，心电图、脑电图室，B超室，情报资料室，病案室。

三、人员：

（一）每床至少配备0.4名卫生技术人员；

（二）至少有1名具有副主任医师以上职称的精神科医师；

（三）每临床科室至少有1名具有主治医师以上职称的精神科医师；

（四）至少有1名具有主管护师以上职称的护士；

（五）平均每床至少有0.2名护士和0.1名护工。

四、房屋：

（一）每床建筑面积不少于45平方米；

（二）病房每床净使用面积不少于4.5平方米；

（三）病人室外活动的场地平均每床不少于3平方米；

（四）通风、采光、安全符合精神病医院要求。

五、设备：

（一）基本医疗设备：

供氧装置                    电动吸引器

心电图机                    电介质分析仪

血小板计数仪                干燥箱

离心机                      电动振荡器

DR                          脑电地形图仪

B超                         五官检查器

体疗设备                    呼吸机

洗胃机                      心电监护仪

血球计数仪                  全自动生化分析仪

荧光光度计                  脑电图仪

电休克治疗仪                音乐治疗仪

高压灭菌设备

（二）病房每床单元设备：与一级精神病医院相同；

（三）有与开展的诊疗科目相应的其他设备。

六、制订各项规章制度、人员岗位责任制，有国家制定或认可的医疗护理技术操作规程，并成册可用。

七、资金:注册资金:300万元;有医疗用房投资：1000万元；

无医疗用房投资：3000万元。

安徽省三级精神病医院基本标准(试行)

一、床位：

住院床位总数350张以上

二、科室设置：

（一）临床科室：至少设有精神科门诊（含急诊室、心理咨询室） ，4个以上精神科病区，男女病区分开，心理测定室、精神医学鉴定室、工娱疗室、康复医学科；

（二）医技科室：至少设有药剂科、检验科、放射科、心电图室、脑电图室、超声波室、消毒供应室、情报资料室、病案室和3个以上的研究室。

三、人员：

（一）每床至少配备0.5名卫生技术人员；

（二）每临床科室至少有1名具有副主任医师以上职称的精神科医师，2名精神科主治医师，全院应具有1-2名精神科主任医师；

（三）至少有1名具有副主任护师以上职称的精神科护士；

（四）平均每床至少有0.25名护士和0.1名护工。

四、房屋：

（一）每床建筑面积不少于50平方米；

（二）病房每床净使用面积不少于5平方米；

（三）病人室外活动的场地平均每床不少于5平方米；

（四）通风、采光、安全符合精神病医院要求。

五、设备：

（一）基本医疗设备：

供氧装置                        洗胃机

电动吸引器                      心电监护仪

血小板计数仪                    尿分析仪

分光光度计                      呼吸机

气管插管                        心电图机

心脏按摩机                      血球计数仪

全自动生化分析仪                酶自动分析仪

荧光光度计                      离心机

恒温箱                          电动振荡器

脑电地形图仪                    CT

DR                              脑诱发电位仪

生物反馈治疗机                  电休克治疗仪（无抽搐）

体疗设备                        蒸馏装置

高压灭菌设备                    霉菌培养箱

自动稀释器                      B超

音疗设备

（二）病房每床单元设备：与一级精神病医院相同；

（三）有与开展的诊疗科目相应的其他设备。

六、制订各项规章制度、人员岗位责任制，有国家制定或认可的医疗护理技术操作规程，并成册可用。

七、资金:注册资金:500万元;有医疗用房投资：2000万元；

无医疗用房投资：6000万元。

安徽省二级传染病医院基本标准(试行)

一、床位：

住院床位总数150张至349张

二、科室设置：

（一）临床科室：至少设有急诊科、传染科、预防保健科；

（二）医技科室：至少设有药房、化验室、放射科、超声诊断室、手术室、消毒供应室、病案室。

三、人员：

（一）每床至少配备0.84名卫生技术人员；

（二）每床至少配备0.4名护士；

（三）每临床科室至少有1名具有副主任医师以上职称医师。

四、房屋：

（一）每床建筑面积不少于50平方米；

（二）病房每床净使用面积不少于5平方米；

（三）日平均每门诊人次占门诊建筑面积不少于4平方米；

（四）传染病区应按照原卫生部规范要求建设。

五、设备：

（一）基本医疗设备：

呼吸球囊                         洗胃机

电动吸引器                       心电图机

显微镜                           离心机

恒温培养箱                       X光机

超声诊断仪                       血液分析仪

尿分析仪                         钾钠氯分析仪

自动生化分析仪                   心脏除颤仪

紫外线灯                         高压灭菌设备

密闭灭菌柜                       去热源及热源监测设备

（二）病房每床单元设备：与二级综合医院相同；

（三）有与开展的诊疗科目相应的其他设备。

六、制定各项规章制度、人员岗位责任制，有国家制定或认可的医疗护理技术操

作规程，并成册可用。

七、资金:注册资金:300万元;有医疗用房投资：3000万元；

无医疗用房投资：1亿元。

(注:目前我国不设一级传染病医院)

安徽省三级传染病医院基本标准(试行)

一、床位：

住院床位总数350张以上

二、室设置：

（四）临床科室：至少设有急诊科、传染科（并设立规范的预检分诊、发热、

结核、肠道等门诊）、重症监护室、外科、产科、预防保健科；

（五）医技科室：至少设有药剂科、检验科、放射科、心电图室、超声诊断

室、输血科、手术室、消毒供应室、病案室。

三、人员：

（一）每床至少配备1名卫生技术人员；

（二）每床至少配备0.4名护士；

（三）每临床科室至少有1名具有副主任医师以上职称的医师，医院至少有一名本专业主任医师、至少有一名主治及以上麻醉师。

四、 房屋：

（一）每床建筑面积不少于60平方米；

（二）病房每净使用面积不少于6平方米；

（三）日平均每门诊人次占门诊建筑面积不少于4平方米；

（四）传染病区应按照原卫生部规范要求建设。

五、设备：

（一）基本医疗设备：

呼吸球囊                          洗胃机

电动吸引器                        心电监护仪

心电图机                          动态心电图机

超声诊断仪                        超声心动诊断仪

血液分析仪                        尿分析仪

钾钠氯分析仪                      自动生化分析仪

酶标分析仪                        紫外线分光光度计

细菌培养箱                        心脏除颤仪

呼吸机                            X光机

CT                                血液透析机

血浆置换设备                      一次性肝穿针

手术床                            无影灯

麻醉机                            必备的手术器械

产程监护仪                        胎儿监护仪

显微镜                            离心机

恒温培养箱                        紫外线灯

高压灭菌设备                      去热源及热源监测设备

蒸馏水、净化过滤系统

（二）病房每床单元设备：与三级综合医院相同；

（三）有与开展的诊疗科目相应的其他设备。

六、制定各项规章制度、人员岗位责任制，有国家制定或认可的医疗护理技术操

作规程，并成册可用。

七、资金:注册资金:800万元;有医疗用房投资：5000万元；

无医疗用房投资：1.5亿元。

(注:目前我国不设一级传染病医院)

安徽省二级心血管病医院基本标准(试行)

一、床位：

住院床位总数100张至299张

二、科室设置：

（一）临床科室：至少设有急诊科、心内科（并设重症监护室）、康复医学科。

（二）医技科室：至少设有药剂科、检验科、放射科、心脏功能科（包括心电图室、超声心动图室）、消毒供应室、病案室

三、人员：

（一）每床至少配备0.88名卫生技术人员；

（二）每床至少配备0．4名护士；

（三）至少有8名具有副高级以上职称的卫生技术人员；

（四）每临床科室至少有1名具有副主任医师以上职称的医师（心血管专科

职称,有相关技术准入资质）；

（五）每医技科室至少有1名副高级以上职称的卫生技术人员。

四、房屋：

（一）每床建筑面积不少于60平方米；

（二）病房每床净使用面积不少于6平方米；

（三）日平均每门诊人次占门诊建筑面积不少于4平方米。

五、设备：

（一）基本设备：

无创呼吸机                     除颤器（带体外无创起搏功能）

心电监护仪                     体内（外）除颤器

血气分析仪                     井型计数器

全自动生化分析仪               血液分析仪

凝血／纤溶分析仪               １／１００００分析天平

恒温箱                         Ｘ光机

超声心动图                     心电图机

消毒灭菌密闭柜                 高压灭菌设备

电冰箱                         洗衣机

（二）病房每床单元设备：与二级综合医院相同；

（三）有与开展的诊疗科目相应的其他专科设备。

六、制订各项规章制度、人员岗位责任制，有国家制定或认可的医疗护理技术操作规程，并成册可用。

七、资金:注册资金300万元;有医疗用房：3000万元；

无医疗用房：8000万元。

（注：目前我国不设一级心血管病医院）

安徽省三级心血管病医院基本标准(试行)

一、床位：

住院床位总数300张以上

二、科室设置：

（一）临床科室：至少设有急诊科、心内科（并设重症监护室）、心外科（并设重症监护室）、麻醉科、康复医学科。

（二）医技科室：至少设有药剂科、检验科、放射科、心脏功能科（包括心电图室、超声心动图室）、输血科、手术室、核医学科、消毒供应室、病案室。

三、人员：

（一）每床至少配备1．03名卫生技术人员；

（二）每床至少配备0．4名护士；

（三）至少有15名具有副高级以上职称的卫生技术人员；

（四）每临床科室至少有2名具有副主任医师以上职称的医师（心血管专科职称，有相关技术准入资质）；

（五）每医技科室至少有１名副高级以上职称的卫生技术人员。

四、房屋：

（一）每床建筑面积不少于６０平方米；

（二）病房每床净使用面积不少于６平方米；

（三）日平均每门诊人次占门诊建筑面积不少于４平方米。

五、设备：

（一）基本设备：

呼吸机                                除颤器

麻醉机                                心电监护仪

临时心内起搏器                        体外循环机

体内（外）除颤器                      血气分析仪

井型计数器                            免疫分析仪

全自动生化分析仪                      血液分析仪

凝血／纤溶分析仪                   １／１００００分析天平

恒温箱                                Ｘ光机

床旁Ｘ光机                            心血管造影机

伽玛相机                              彩色血流显像仪

超声图像分析仪                        床旁超声心动图机

心电图运动试验仪                      放射性活度测量仪

数据处理系统                          电影放映机（删除）

负荷运动试验设备                      消毒灭菌密闭柜

电冰箱                                高压灭菌设备

洗衣机

（二）病房每床单元设备：与三级综合医院相同；

（三）有与开展的诊疗科目相应的其他专科设备。

六、制订各项规章制度、人员岗位责任制，有国家制定或认可的医疗护理技术操作规程，并成册可用。

七、资金:注册资金:600万元;有医疗用房投资：6000万元；

无医疗用房投资：1.5亿元。

（注：目前我国不设一级心血管病医院）

安徽省二级血液病医院基本标准(试行)

一、床位：

住院床位总数100张至299张

其中专科床位不少于50张（含2至4张化疗床）

二、科室设置：

（一）临床科室：至少设有急诊科、血液内科含三级科室：血液一科（白血病及

各类恶性血液疾患）、血液二科（贫血及出凝血疾病）、预防保健科；

（二）医技科室：至少设有药剂科、检验科（包括细胞形态室）、放射科、功能

检查室、手术室、输血科、病理科（含骨髓病理）、消毒供应室、病案室。

三、人员：

（一）每床至少配备1.03名卫生技术人员；

（二）每床至少配备0.4名护士；

（三）每临床科室（血液一科、血液二科）至少有２名具有副主任医师以上职称

的医师；

（四）每医技科室至少有１名主治医师或主管技师以上职称的卫生技术人员。

四、房屋：

（一）每床建筑面积不少于60平方米；

（二）病房每床净使用面积不少于6平方米；

（三）日平均每门诊人次占门诊建筑面积不少于4平方米。

五、设备：

（一）医疗设备（含基本设备及血液专科设备）：

显微镜                   自动生化分析仪

血液成分分离机           血液细胞计数仪

全自动凝血测定仪         全自动微生物检测仪

血气分析仪               紫外线分光光度计

血液粘度计               超低温冰柜

低速冷冻离心机           二氧化碳培养箱

超净工作台               X光机

体外生理监护仪           CT机

动态心电监测仪           磁共振成像仪

彩色超声多普勒诊断仪     多色流式细胞仪

胃镜                     血液福射治疗仪

结肠镜                   骨髓图文分析系统

冷冻切片机               自动呼吸机

电冰箱                   消毒菌密闭柜

洗衣机                   高压灭菌设备

（二）病房每床单元设备:与二级综合医院相同；

（三）有与开展的诊疗科目相应的其他设备。

六、制订各项规章制度、人员岗位责任制，有国家制定或认可的医疗护理技术操作规程，并成册可用。

七、资金:注册资金:300万元;有医疗用房投资：5000万元；

无医疗用房投资：1.2亿元。

（注：目前我国不设一级血液病医院）

安徽省三级血液病医院基本标准(试行)

一、床位：

住院床位总数300张以上，

其中专科床位不少于150张(含4间以上百级层流床)

二、科室设置：

（一）临床科室：至少设有急诊科、血液内科含三级科室：血液一科（白血病及

各类恶性血液疾患）、血液二科（贫血及出凝血疾病）、血液三科（骨髓移植科）、

预防保健科；

（二）医技科室：至少设有药剂科、检验科（包括细胞形态室）、放射科、功能

检查室、手术室、输血科、病理科（含骨髓病理）、消毒供应室、病案室。

三、人员：

（一）每床至少配备1.03名卫生技术人员；

（二）每床至少配备0.4名护士（4张百级层流床,每床至少配1.5名护士）；

（三）每临床科室（血液一科、血液二科、血液三科）至少有2名具有副主任医

师以上职称的医师，其中含1名主任医师；

（四）每医技科室至少有1名副高级以上职称的卫生技术人员。

四、房屋：

（一）每床建筑面积不少于60平方米；

（二）病房每床净使用面积不少于6平方米；

（三）日平均每门诊人次占门诊建筑面积不少于4平方米。

五、设备：

（一）医疗设备（含基本设备及血液专科设备）：

显微镜                     自动生化分析仪

血液成分分离机             血液细胞计数仪

全自动凝血测定仪           全自动微生物检测仪

血气分析仪                 紫外线分光光度计

血液粘度计                 超低温冰柜

低速冷冻离心机             二氧化碳培养箱

超净工作台                 X光机

体外生理监护仪             CT机

动态心电监测仪             磁共振成像仪

正电子断层扫描成像系统（PET-CT）

彩色超声多普勒诊断仪       多色流式细胞仪

胃镜                       PCR检测仪

结肠镜                     骨髓图文分析系统

骨髓病理切片机             血液福射治疗仪

摊片机                     烤片机

磨刀机                     高温孵育箱

自动呼吸机                 全功能麻醉机

冷冻切片机                 消毒菌密闭柜

高压灭菌设备

（二）病房每床单元设备：与三级综合医院相同；

（三）有与开展的诊疗科目相应的其他设备。

六、制订各项规章制度、人员岗位责任制，有国家制定或认可的医疗护理技术操作规程，并成册可用。

七、资金:注册资金:500万元;有医疗用房投资：8000万元；

无医疗用房投资：1.8亿元。

（注：目前我国不设一级血液病医院）

安徽省二级皮肤病医院基本标准(试行)

一、床位：

住院床位总数60张至149张

二、科室设置：

（一）临床科室：至少设有皮肤病科、性病科、皮肤美容科、中西医结合科；

（二）医技科室：至少设有治疗室、光疗室、水疗室、真菌室、性病检验室、皮肤病理室、药剂科(含制剂室)、小手术室、消毒供应室、病案室。

三、人员：

（一）每床至少配备1.03名卫生技术人员；

（二）每床至少配备0.4名护士；

（三）至少有6名副主任医师,其中每专业科室应至少有1名副主任医师;

(四) 从事皮肤美容专业医师应取得省级核发的皮肤美容专业主诊医师资

格证。

四、房屋：

（一）每床建筑面积不少于60平方米；

（二）病房每床净使用面积不少于6平方米；

（三）日平均每门诊人次占门诊建筑面积不少于4平方米。

五、设备：

（一）基本设备：

呼吸机                               NB-UVB紫外线治疗仪

显微镜                               血气分析仪

尿分析仪                             血球计数仪

免疫酶标仪                           酸度仪

恒温培养培养箱                       CO2培养箱

超净工作台                           超脉冲CO2激光治疗仪

冰冻切片机                           消毒灭菌密闭柜

紫外线灯                             高压灭菌设备

电冰箱                               洗衣机

（二）病房每床单元设备：与二级综合医院相同；

（三）有与开展的诊疗科目相应的其他设备。

六、制订各项规章制度、人员岗位责任制，有国家制定或认可的医疗护理技术操作规程，并成册可用。

七、资金:注册资金:200万元;有医疗用房投资：1000万元；

无医疗用房投资：5000万元。

(注:目前我国不设一级皮肤病医院)

安徽省三级皮肤病医院基本标准(试行)

一、床位：

住院床位总数150张以上

二、科室设置

（一）临床科室

至少设有皮肤内科、皮肤外科、性病科、皮肤美容科、康复理疗科、预防保健科、中西医结合科。

（二）医技科室

至少设有治疗室、光疗室、水疗室、检验科（含真菌室）、性病检验室、皮

肤病理室、药剂科(含制剂室)、手术室、消毒供应室、放射科、化验室、心

电图室、超声波室、输血科、医学摄影室、病案室。

三、人员：

（一）每床至少配备1.03名卫生技术人员;

（二）每床至少配备0.4名护士；

（三）至少有10名副主任医师,其中每专业科室至少有2名副主任医师;

（四）应至少配有4名主管护师;

（五）各医技科室应至少配有2名中级职称资格以上的卫生技术人员;

(六) 从事皮肤美容专业医师应取得省级核发的皮肤美容专业主诊医师资格

证。

（七）应设一名医院内感染控制专职人员。

四、房屋：

（一）每床建筑面积不少于60平方米；

（二）病房每床净使用面积不少于6平方米；

（三）日平均每门诊人次占门诊建筑面积不少于4平方米。

五、设备：

（一）基本设备：

呼吸机                          NB-UVB紫外线治疗仪

显微镜                          血气分析仪

尿分析仪                        血球计数仪

免疫酶标仪                      酸度仪

恒温培养培养箱                  CO2培养箱

超净工作台                      超脉冲 CO2 激光治疗仪

冰冻切片机                      消毒灭菌密闭柜

紫外线灯                        高压灭菌设备

离子喷雾器                      皮肤磨削机

激光治疗仪（包括激光色素病治疗仪、激光血管病治疗仪、激光脱毛仪、激光除皱仪）                光子治疗仪

射频治疗仪                      液氮冷冻治疗仪

电离子治疗仪或微波治疗仪或高频电治疗仪或超高频电治疗仪中具备一种以上

超声波美容治疗仪                文眉机

（二）病房每床单元设备：与三级综合医院相同。

（三）有与开展的诊疗科目相应的其他设备：与二级皮肤病医院相同。

六、制订各项规章制度、人员岗位责任制，有国家制定或认可的医疗护理技术操

作规程，并成册可用。

七、资金:注册资金:300万元;有医疗用房投资：2000万元；

无医疗用房投资：8000万元。

(注:目前我国不设一级皮肤病医院)

安徽省二级整形外科医院基本标准(试行)

一、床位：

住院床位总数60张至149张

二、科室设置：

（一）临床科室：至少设有整形外科、麻醉科、激光美容科；可设美容外科,美容牙科,美容皮肤科,美容中医科。

（二）医技科室：至少设有药剂科、检验科、放射科、抢救室、手术室、消毒供应室、病案室。

三、人员：

（一）每床至少配备1．03名卫生技术人员；

（二）每床至少配备0．4名护士；

（三）至少有6名具有副主任医师以上职称的医师,其中至少有1名麻醉科副主任医师；

(四)从事医学美容专业医师必须取得省级颁发的各相应专业医疗美容主诊医师证。

四、房屋：

（一）每床建筑面积不少于60平方米；

（二）病房每床净使用面积不少于6平方米；

（三）日平均每门诊人次占门诊建筑面积不少于4平方米；

五、设备：

（一）基本设备：

呼吸机                             麻醉机

心电监护仪                         体外除颤器

自动血压监测仪                     吸入麻醉药浓度测定仪

整型外科手术相应的各种手术器械

显微镜                             １／１００００分析天平

血气分析仪                         自动生化分析仪

尿分析仪                           血球计数仪

免疫酶标仪                         离子分子仪

酸度仪                             恒温培养箱

超净工作台                         Ｘ光机及暗室成套设备

脉博氧饱和度监测仪                 消毒灭菌密闭柜

呼气末二氧化碳浓度测定仪           激光美容设备

紫外线灯                           高压灭菌设备

电冰箱                             洗衣机

（二）病房每床单元设备：与二级综合医院相同；

（三）有与开展的诊疗科目相应的其他设备。

六、制订各项规章制度、人员岗位责任制，有国家制定或认可的医疗护理技术操作规程，并成册可用。

七、资金:注册资金:200万元;有医疗用房投资：1000万元；

无医疗用房投资：6000万元。

(注:目前我国不设一级整形外科医院)

安徽省三级整形外科医院基本标准(试行)

一、床位：

住院床位总数150张以上

二、科室设置：

（一）临床科室：至少设有整形外科、麻醉科、激光美容科；可设美容外科,美容牙科,美容皮肤科,美容中医科。

（二）医技科室：至少设有药剂科、检验科、放射科、CT检查室、抢救室、手术室、消毒供应室、病案室。

三、人员：

（一）每床至少配备1．03名卫生技术人员；

（二）每床至少配备0．4名护士；

（三）至少有12名具有副主任医师以上职称的医师，其中至少有1名麻醉科副主任医师；

(四)从事医学美容专业医师必须取得省级颁发的各相关专业医疗美容主诊

医师证。

四、房屋：

（一）每床建筑面积不少于60平方米；

（二）病房每床净使用面积不少于6平方米；

（三）日平均每门诊人次占门诊建筑面积不少于4平方米；

（四）手术室设有空气消毒层流设备。

五、设备：

（一）基本设备：

呼吸机                             麻醉机

心电监护仪                         体外除颤器

自动血压监测仪                     吸入麻醉药浓度测定仪

整型外科手术相应的各种手术器械     口腔综合治疗设备

显微镜                             １／１００００分析天平

血气分析仪                         自动生化分析仪

尿分析仪                           血球计数仪

免疫酶标仪                         离子分子仪

酸度仪                             恒温培养箱

超净工作台                         Ｘ光机及暗室成套设备

脉博氧饱和度监测仪                 CT机

呼气末二氧化碳浓度测定仪            激光美容设备

冰冻切片机                          消毒灭菌密闭柜

紫外线灯                            高压灭菌设备

（二）病房每床单元设备：与三级综合医院相同；

（三）有与开展的诊疗科目相应的其他设备。

六、制订各项规章制度、人员岗位责任制，有国家制定或认可的医疗护理技术操作规程，并成册可用。

七、资金：注册资金:500万元；有医疗用房投资：2000万元；

无医疗用房投资：1.2亿元。

(注:目前我国不设一级整形外科医院)

安徽省二级美容医院基本标准(试行)

一、床位、美容床、牙科治疗椅

住院床位总数50至119张，美容床5至9张，牙科治疗椅2至9台。

二、科室设置

（一）临床科室：至少设医疗美容咨询室、美容外科、美容牙科、美容皮肤科、美容中医科。

（二）医技科室：至少设有药剂科、手术室、麻醉科、治疗室、抢救室、病案室、医学摄影室、检验科、放射科、消毒供应室、输血科（库）、设计科、技工室。

三、人员配置

（一）每床（椅）应至少配备1.3名卫生技术人员；

（二）每床（椅）应至少配备0.4名护士；每手术台应配备2名护士；

（三）至少有6名具有副主任医师资格以上的医疗美容主诊医师，其中每专业科室应至少有1名相应专业副主任医师资格以上的医疗美容主诊医师；

（四）麻醉科应至少有1名主治医师资格以上的麻醉专业医师；

（五）应至少配有2名主管护师；

（六）各医技科室应至少有1名中级职称资格以上的卫生技术人员。

（七）应有1名医院内感染控制专职人员。

四、房屋

（一）每病床建筑面积应不少于60平方米；

（二）每病床净使用面积应不少于6平方米；

（三）每美容床建筑面积应不少于40平方米，净使用面积不少于6平方米；

（四）每牙科综合治疗台（椅）建筑面积应不少于60平方米，净使用面积不少于6平方米。

五、设备

（一）基本设备：

呼吸机                             麻醉机

心电监护仪                         体外除颤器

自动血压监测仪                     吸入麻醉药浓度测定仪

整型外科手术相应的各种手术器械

显微镜                             1／10000分析天平

血气分析仪                          自动生化分析仪

尿分析仪                            血球计数仪

免疫酶标仪                          离子分子仪

酸度仪                              恒温培养箱

超净工作台                          Ｘ光机及暗室成套设备

脉博氧饱和度监测仪                  呼气末二氧化碳浓度测定仪

冰冻切片机                          消毒灭菌密闭柜

紫外线灯                            高压灭菌设备

电冰箱                              洗衣机

（二）专科设备：

1.医疗美容外科

电动吸引器、心电监护仪、体外除颤器、麻醉机、自动血压监测仪、血氧饱和度监测仪、双极电凝器、美容外科手术相应的各种手术器械。

2.医疗美容牙科

超声波洁牙机、光固化机、牙髓活力测定仪、牙齿漂白治疗仪、高频电刀治疗仪、比色仪、口腔内窥镜、X光牙片机、口腔全景X光机、牙科种植机、清洗设备、牙科高压蒸汽灭菌设备。

3.医疗美容皮肤科

离子喷雾器、激光治疗仪（包括激光色素病治疗仪、激光血管病治疗仪、激光脱毛仪、激光除皱仪）、光子治疗仪、射频治疗仪、电离子治疗仪或微波治疗仪或高频电治疗仪或超高频电治疗仪中具备一种以上、液氮冷冻治疗仪、皮肤磨削机、文眉机、超声波美容治疗仪。

4.其他设备

氧源、抢救车、雾化吸入器、血液分析仪、尿液分析仪、自动生化分析仪（150测试/小时）、酶标分析仪、离子分析仪、显微镜、冰箱、离心机、恒温培养箱、器械柜、紫外线消毒灯、高压灭菌设备、X光机、无影灯、毒麻药品保险柜、洗手设施。

5.与开展医疗美容项目相应的其他设备。

（三）病房每床单元设备：与二级综合医院相同。

六、制订有相应的规章制度、人员岗位职责,有国家制订或认可的各级医师、护理人员技术操作规范、医疗美容技术操作规范、医院感染与医疗废物管理规范、消毒技术规范，各种规章制度成册可用。

七、资金:注册资金:200万元;有医疗用房投资：1000万元；

无医疗用房投资：5000万元。

(注:目前我省不设一级美容医院)

安徽省三级美容医院基本标准（试行）

一、床位、美容床、牙科治疗椅

住院床位总数120张以上，美容床10张以上，牙科治疗椅10台以上。

二、科室设置

（一）临床科室：至少设医疗美容咨询室、美容外科、美容牙科、美容皮肤科、美容中医科。

（二）医技科室：至少设有药剂科、手术室、麻醉科、治疗室、抢救室、病案室、医学摄影室、检验科、放射科、消毒供应室、输血科、设计科、技工室。

三、人员：

（一）每床（椅）应至少配备1.3名卫生技术人员。

（二）每床（椅）应至少配备0.4名护士；每手术台应配备2名护士。

（三）至少有10名具有副主任医师资格以上的医疗美容主诊医师，其中每专业科室应至少有2名相应专业副主任医师资格以上的医疗美容主诊医师。

（四）麻醉科应至少有1名副主任医师资格以上的麻醉专业医师。

（五）应至少配有4名主管护师。

（六）各医技科室应至少有2名中级职称资格以上的卫生技术人员。

（七）应有1名医院内感染控制专职人员。

四、房屋：

（一）每病床建筑面积应不少于60平方米；

（二）每病床净使用面积应不少于6平方米；

（三）每美容床建筑面积应不少于40平方米，净使用面积不少于6平方米；

（四）每牙科综合治疗台（椅）建筑面积应不少于60平方米，净使用面积不少于6平方米。

五、设备：

（一）基本设备：

呼吸机                             麻醉机

心电监护仪                         体外除颤器

自动血压监测仪                     吸入麻醉药浓度测定仪

整型外科手术相应的各种手术器械

显微镜                             1／10000分析天平

血气分析仪                          自动生化分析仪

尿分析仪                            血球计数仪

免疫酶标仪                          离子分子仪

酸度仪                              恒温培养箱

超净工作台                          Ｘ光机及暗室成套设备

脉博氧饱和度监测仪                  呼气末二氧化碳浓度测定仪

冰冻切片机                          消毒灭菌密闭柜

紫外线灯                            高压灭菌设备

电冰箱                              洗衣机

（二）专科设备：

1.医疗美容外科

电动吸引器、心电监护仪、体外除颤器、麻醉机、自动血压监测仪、血氧饱和度监测仪、双极电凝器、美容外科手术相应的各种手术器械。

2.医疗美容牙科

超声波洁牙机、光固化机、牙髓活力测定仪、牙齿漂白治疗仪、高频电刀治疗仪、比色仪、口腔内窥镜、X光牙片机、口腔全景X光机、牙科种植机、清洗设备、牙科高压蒸汽灭菌设备。

3.医疗美容皮肤科

离子喷雾器、激光治疗仪（包括激光色素病治疗仪、激光血管病治疗仪、激光脱毛仪、激光除皱仪）、光子治疗仪、射频治疗仪、电离子治疗仪或微波治疗仪或高频电治疗仪或超高频电治疗仪中具备一种以上、液氮冷冻治疗仪、皮肤磨削机、文眉机、超声波美容治疗仪。

4.其他设备

氧源、抢救车、雾化吸入器、血液分析仪、尿液分析仪、自动生化分析仪（150测试/小时）、酶标分析仪、离子分析仪、显微镜、冰箱、离心机、恒温培养箱、器械柜、紫外线消毒灯、高压灭菌设备、X光机、无影灯、毒麻药品保险柜、洗手设施。

5.有与开展医疗美容项目相应的其他设备，除基本设备和专科设备与二级美容医院相同外，还应配备的医疗设备有：

面部年轻化系统设备、抽脂去脂系列仪器、毛发移植系统设备（包括全自动Robot毛发移植系统）、美白导入系统、面部提升系列治疗仪器、微创美容治疗所需必要设备。

（三）病房每床单元设备：与三级综合医院相同。

六、制订有相应的规章制度、人员岗位职责,有国家制订或认可的各级医师、护理人员技术操作规范、医疗美容技术操作规范、医院感染与医疗废物管理规范、消毒技术规范，各种规章制度成册可用。

七、资金:注册资金:500万元;有医疗用房投资：2000万元；

无医疗用房投资：8000万元。

(注:目前我省不设一级美容医院)

安徽省二级眼科医院基本标准(试行)

一、床位：

住院床位总数60张至149张

二、科室设置：

（一）临床科室：应设有白内障科、青光眼科、角膜病与眼表疾病科、斜视与小儿眼科、眼视光科、麻醉科

（二）医技科室：门诊手术室、手术室、化验室、放射科、消毒供应室、药剂科、眼科功能检查室、病案室。

三、人员：

（一）每床至少配备1名卫生技术人员；

（二）每床至少配备0.45名护士，手术室每手术台至少配备2名护士；

（三）每病区至少配备1名中级或以上职称的眼科医师；

（四）至少配备2名副高级或以上职称的眼科医师和1名中级或以上职称的护士；

四、房屋

（一）每床建筑面积不少于60平方米；

（二）病房每床净使用面积不少于6平方米；

（三）手术室应为层流净化手术室。

五、设备：

（一）基本设备：

供氧装置                     心脏除颤器

心电监护仪                   简易呼吸器

电动吸引器                   手术床

无影灯                       麻醉机

麻醉监护仪                   心电图机

血球计数仪                   尿十项分析仪

显微镜                       冰箱

离心机                       分析天平

药品柜                       敷料柜

器械柜                       消毒灭菌设备

电烤箱                       紫外线灯

（二）专科医疗设备：

眼科检查台                   视力表

裂隙灯                       裂隙灯显微镜

直接和间接检眼镜             压平眼压计

非接触式眼压计和其他类型的眼压计

电脑验光仪及镜片箱（检影验光）

自动视野计                   眼科A/B超机

角膜内皮计数仪               角膜曲率计

角膜地形图仪                 眼底荧光造影仪

视觉诱发电位仪               同视机

婴幼儿视觉评估系统           房角镜

三棱镜                       三面镜

立体镜                       眼科激光治疗仪

眼科手术显微镜               冷冻机

高频电刀                     双极电凝器

（三）床单元设施配置应与二级综合医院相同

六、依据国家相关的法律、法规文件制定相应的管理规章制度、岗位职责；

应制定有符合国家的感染管理规范和消毒技术规范； 应制定有与所开展业务相应的技术规范和操作规程,并成册可用。

七、资金:注册资金200万元;有医疗用房：3000万元；

无医疗用房：8000万元。

（注：目前我国不设一级眼科医院）

安徽省三级眼科医院基本标准(试行)

一、床位：

住院床位总数150张以上

二、科室设置：

（一）临床科室：应设有白内障科、青光眼科、角膜病与眼表疾病科、斜视与小儿眼科、眼视光科、、屈光手术科、玻璃体视网膜病科、麻醉科

（二）医技科室：门诊手术室、手术室、化验室、放射科、供应室、药剂科、眼科功能检查室、病案室。

三、人员：

（一）每床至少配备1名卫生技术人员；

（二）每床至少配备0.45名护士;手术室每手术台至少配备2名护士；

（三）每病区应至少配备1名中级或以上职称的眼科医师；

（四）临床、医技科室主任应由副高级或以上职称的人员担任，麻醉科应至少配备一名副高级或以上职称的医师。

四、房屋

（一）每床建筑面积不少于60平方米；

（二）病房每床净使用面积不少于6平方米；

（三）手术室应为层流净化手术室。

五、设备：

（一）基本设备：

供氧装置                     心脏除颤器

心电监护仪                   简易呼吸器

电动吸引器                   手术床

无影灯                       麻醉机

麻醉监护仪                   心电图机

血球计数仪                   尿十项分析仪

显微镜                       冰箱

离心机                       分析天平

药品柜                       敷料柜

器械柜                       消毒灭菌设备

电烤箱                       紫外线灯

（二）专科医疗设备：

眼科检查台                   视力表

裂隙灯                       裂隙灯显微镜

直接和间接检眼镜             压平眼压计

非接触式眼压计和其他类型的眼压计

电脑验光仪及镜片箱（检影验光）

自动视野计                   眼科A/B超机

角膜内皮计数仪               角膜曲率计

角膜地形图仪                 眼底荧光造影仪

光学相干断层扫描仪（OCT）    视觉诱发电位仪

同视机                       婴幼儿视觉评估系统

房角镜                         三棱镜

三面镜                         立体镜

眼科激光治疗仪                 眼科手术显微镜

超声乳化仪                     玻璃体切割仪冷冻机

高频电刀                       双极电凝器

（三）床单元设施配置应与三级综合医院相同

六、依据国家相关的法律、法规文件制定相应的管理规章制度、岗位职责；

应制定有符合国家的感染管理规范和消毒技术规范； 应制定有与所开展业务相应的技术规范和操作规程,并成册可用。

七、资金:注册资金:300万元;有医疗用房投资：5000万元；

无医疗用房投资：1.2亿元。

(注:目前我国不设一级眼科医院)

安徽省二级妇产医院基本标准(试行)

一、床位：

住院床位总数100－299张

二、科室设置：

（一）临床科室：应设妇科、产科（爱婴区及高危产科）、围产监护室、麻醉科、新生儿科、计划生育科、急诊科、预防保健科、产内科。

（二）医技科室：应设药剂科、检验科、放射科、Ｂ超室、手术室、病理科、输血科、消毒供应室、病案室、营养室。

三、人员：

（一）每床至少配备1．3名卫生技术人员；

（二）每床至少配备0．5名护士。每张产床配3名助产士，每3张待产床应配1名助产士；

（三）至少有3名具有具有二级医院该专业的副主任以上职称的医师；

（四）各专业科室至少有1名具有主治医师以上职称的医师；每张产床配3名助产士，每张待产床应配1名助产士；

（五）至少有2名具有主管药师以上职称的药剂人员和相应的检验、放射等卫生技术人员；

（六）营养人员不少于1名。

四、房屋：

（一）每床平均占建筑面积不少于45平方米

（二）病房每床占用病房净使用面积不少于5平方米产科母婴同室每张床

占使用面积6平方米，婴儿床占使用面积2平方米。

（三）门诊面积按日平均每门诊人次占门诊建筑面积不少于3平方米计。

五、设备：

（一）、基本设备：

给氧装置                              呼吸机

电动吸引器                            产床

心电图机                              婴儿保温箱

心电监护仪                            无影灯

万能手术床                            胎心监护仪

万能产床                              显微镜、

麻醉机                                万能显微镜

妇科检查床                            电冰箱

恒温箱                                分析天平

Ｘ光机                                离心机、

高速离心机                            生化分析仪

尿分析仪                              Ｂ超

冷冻切片机                            石蜡切片机

敷料柜                                洗衣机

器械柜                                紫外线灯

高压灭菌设备                          蒸馏器

常水、热水、净化过滤系统              净物存放、消毒灭菌密闭柜

热源监测设备（恒温箱、净化台、干燥箱）

（二）病房每床单元设备：与二级综合医院相同；

（三）有与开展的诊疗科目相应的其它设备。

六、制定各项规章制度、人员岗位责任制，有国家制定认可的医疗护理技术操作规程，并成册可用。

七、资金:注册资金200万元;有医疗用房：2000万元；

无医疗用房：1.2亿元。

（注：目前我国不设一级妇产医院）

安徽省三级妇产医院基本标准(试行)

一、床位：

住院床位总数300张以上

二、科室设置：

（一）临床科室：应设妇科（并设专业组）、围产医学科（爱婴区及高危

产科）、计划生育科、高危新生儿科，ＮＩＣＵ急诊科、麻醉科、预防保

健科、中医妇科、中西医结合科、ＩＣＵ、产内科、内分泌科；

（二）医技科室：应设药剂科、检验科、放射科、输血科、 手术室、Ｂ超

室、病理科、遗传室、消毒供应室、信息资料科（病案科、统计室）、营

养室、图书室。

三、人员：

（一）每床至少配备１．５名卫生技术人员；

（二）每床至少配备０．５名护士（每２张待产床应配１名助产士，每张

产床应配３名助产士）；

（三）每专业科室的主任应具有三级医院该专业的副主任医师以上的职

称；

（四）临床营养师不少于１人；

（五）工程技术人员（技师、助理工程师及以上人员）占卫生技术人员总

数的比例不低于１％。

四、房屋：

（一）每床平均占建筑面积不少于６０平方米；

（二）每床占病房净使用面积不少于６平方米；新生儿床占使用面积２平

方米；

（三）门诊面积按日平均每门诊人次占门诊建筑面积不少于４平方米。

五、设备：

（一）基本设备：

给氧装置                                  呼吸机

电动吸引器                                胎心监护仪

心电图机                                  Ｂ超

心电监护仪                                万能手术床

无影灯                                    麻醉机

麻醉监护仪                                高频电刀

Ｘ光机                                    移动式Ｘ光机

妇科检查台                                腹腔镜

产床                                      宫腔镜

婴儿保暖箱                                显微镜

婴儿远红外线辐射温箱                      紫外线分光光度计

生化分析仪                                自动分析仪

酶标分光光度仪                            酶标分析仪

分析天平                                  尿分析仪

电冰箱                                    恒温箱

器械柜                                     敷料柜

石蜡切片机                                 冷冻切片机

蒸馏器                                     高压灭菌设备

洗衣机                                     紫外线灯

血气分析仪                                 万能显微镜

常水热水净化过滤系统                       高速离心机

通风降温烘干设备                           离心机

净物存放消毒灭菌密闭柜

热源监测设备（恒温箱、净化台、干燥箱）

（二）病房每单元设备：与二级综合医院相同；

（三）有与开展的诊疗科目相应的其它设备

六、制订各项规章制度、人员岗位责任制，有国家制定或认可的医疗护理技术操作规程，并成册可用。

七、资金:注册资金:500万元;有医疗用房投资：3000万元；

无医疗用房投资：1.5亿元。

（注:目前我国不设一级妇产医院）

安徽省二级耳鼻喉医院基本标准(试行)

一、床位和诊台：

住院床位总数60张至149张, 耳鼻咽喉诊台及诊椅15台至29台

二、科室设置：

（一）临床科室：至少设有耳科、鼻科、咽喉气管食管科、麻醉科、预防保健科、急诊室；

（二）医技科室：至少设有药剂科、检验科、放射科、手术室、听力室、消毒供应室、内镜室、病案室。

三、人员：

（一）每诊台至少配备1.03名卫生技术人员；

（二）至少有2名从事耳鼻咽喉头颈外科学专业不少于8年的具有副主任医师以上职称的医师；

（三）各专业科室至少有1名至少在三级医院进修1年的主治医师；

（四）医师与护理人员之比不低于1:1.5。

四、房屋：

（一）每床建筑面积不少于45平方米；

（二）每诊台椅建筑面积不少于30平方米；

（三）诊室诊台使用面积不少于6平方米；

（四）病房每床净使用面积不少于6平方米。

五、设备：

（一）基本设备：

给氧装置                       呼吸机

心电图机　                     电动吸引器

麻醉机                         心电监护仪

体外除颤器                     分析天平

恒温培养箱                     Ｘ光机及暗室成套设备

消毒灭菌密闭柜                 脉博氧饱和度监测仪

自动血压监测仪                 硬质支气管镜及相应器械（国产或进口）

纤维食道镜　                   高压灭菌设备

煮沸消毒锅                     超净工作台

酸度仪                         抢救床

专科检查台　                   手术显微镜

耳用电钻　                     纤维（或电子）

喉镜及相应器械（国产或进口）　 硬质直接喉镜

纤维气管镜                     硬质食管镜及相应器械（国产或进口）

显微镜                         鼻内镜及鼻内镜手术器械（国产或进口）

鼻内镜显示系统                 鼻科动力系统（国产或进口）

离心机　                       电冰箱

敷料柜　                       器械柜

电烤箱　                       紫外线灯

洗衣机                         双极电凝器

高频电刀                       血气分析仪

自动生化分析仪                 尿分析仪

血球计数仪                     纯音听力计

声阻抗

（二）门诊每台单元设备：

耳鼻喉科诊台 1台              耳鼻喉科诊椅1个

立灯1个                       器械盘1个

常规检查用具每套（不少于20套）包括：枪状镊、鼻镜、耳镜、间接喉镜、鼻咽镜、压舌板等               电动吸引器1台

常规局部用药盘1个             喷雾器2个

电烧器1台                     痰盂1个

（三）病房每床单元设备与二级综合医院同。

（四）有与开展的诊疗科目相应的其他设备。

六、制订各项规章制度、人员岗位责任制，有国家制定或认可的医疗护理技术操作规程，并成册可用。

七、资金:注册资金:200万元;有医疗用房投资：2000万元；

无医疗用房投资5000万元。

(注:目前我国不设置一级耳鼻咽喉科医院)

安徽省三级耳鼻喉医院基本标准(试行)

一、床位和诊台：

住院床位总数150张以上,耳鼻咽喉诊台及诊椅30台以上

二、科室设置：

（一）临床科室：至少设有耳科、鼻科、咽喉气管食管科、麻醉科、头颈肿瘤科、预防保健科、急诊科；变态反应科和嗓音科不作要求。

（二）医技科室：至少设有药剂科、检验科、放射科（包括CT）、听力及前庭功能检查室、符合规范的内镜室、手术室、治疗换药室、消毒供应室、病案室、营养室、计算机室。MRI和激光设备不作要求。

三、人员：

（一）每诊台（床）至少配备1.03名卫生技术人员；

（二）各专业科室主任应是从事耳鼻咽喉头颈外科学专业不少于8年的具有副主任医师以上职称的医师；

（三）医师与护理人员之比不低于1:1.5；

（四）至少有3名麻醉师；

（五）至少有3名病理医师；

（六）至少有1名营养师；

（七）至少有2名听力检查技术人员；

（八）至少有1名具有副主任护师或以上职称的护理人员；

（九）工程技术人员（技师、助理工程师以上职称的人员）占卫生技术人员总数比例不低于1％。

四、房屋：

（一）每床建筑面积不少于60平方米；

（二）每诊台椅建筑面积不少于40平方米；

（三）诊室每诊台使用面积不少于6平方米；

（四）病房每床净使用面积不少于6平方米。

五、设备：

（一）基本设备：

给氧装置                      呼吸机

心电图机　                    电动吸引器

麻醉机                        心电监护仪

体外除颤器                    分析天平

恒温培养箱                    Ｘ光机及暗室成套设备

消毒灭菌密闭柜                脉博氧饱和度监测仪

自动血压监测仪                硬质支气管镜及相应器械（国产或进口）

纤维食道镜　                  高压灭菌设备

煮沸消毒锅                    超净工作台

酸度仪                        抢救床

专科检查台　                  手术显微镜

耳用电钻　                    纤维（或电子）

喉镜及相应器械（国产或进口）　硬质直接喉镜

纤维气管镜                    硬质食管镜及手术器械（国产或进口）

显微镜                        鼻内镜及鼻内镜手术器械（国产或进口）

鼻内镜显示系统                鼻科动力系统（国产或进口）

离心机　                      电冰箱

敷料柜　                      器械柜

电烤箱　                      紫外线灯

洗衣机                        双极电凝器

高频电刀                      血气分析仪

自动生化分析仪                尿分析仪

血球计数仪                    纯音听力计

声阻抗                        耳声发射议

脑干诱发电位议

（二）门诊每台单元设备：

多功能耳鼻喉科诊台1台        一般耳鼻喉科诊台1台

立灯1个                      器械盘　1个

常规检查用具每套包括：枪状镊、鼻镜、耳镜、间接喉镜、鼻咽喉镜、压舌板等1套                    电动吸引器1台

常规局部用药盘1个            喷雾器2个

电烧器1台                    痰盂1个

（三）病房每床单元设备除增加中心给氧设备和吸引设备外,其他与三级综

合医院同；

（四）有与开展的诊疗科目相应的其他设备。

六、制订各项规章制度、人员岗位责任制，有国家制定或认可的医疗护理技术操

作规程，并成册可用。

七、资金:注册资金:500万元;有医疗用房投资：2000万元；

无医疗用房投资：8000万元。

（注：目前我省不设一级耳鼻咽喉医院）

安徽省二级消化内科医院基本标准(试行)

一、床位：

住院床位总数100张至299张

二、科室设置：

（一）临床科室：设有消化内科（并设重症监护室）、至少设有急诊科、普外科（胃肠、肝胆胰外科并设重症监护室）、痔瘘科、麻醉科。

（二）医技科室：至少设有内镜诊疗中心(室)、药剂科、检验科、B超科、

影像放射科、输血科、病理科、手术室、消毒供应室、病案室。

三、人员：

（一）每床至少配备0.88名卫生技术人员；

（二）每床至少配备0.4名护士；

（三）至少有6名具有副高级以上职称的卫生技术人员；

（四）每临床科室至少有1名具有副主任医师以上职称的医师；

（五）每医技科室至少有1名主治医师以上职称的医师。

四、房屋：

（一）每床建筑面积不少于45平方米；

（二）病房每床净使用面积不少于5平方米；

（三）日平均每门诊人次占门诊建筑面积不少于3平方米。

（四） 内镜诊疗中心建筑面积应当与医疗机构的规模和功能相匹配，设立病

人候诊室（区）、诊疗室、清洗消毒室、内镜贮藏室等。诊疗室内的每个诊

疗单位净使用面积不得少于20平方米。

五、设备

（一）基本设备：（参照二级综合医院设置基本标准）

如：呼吸机、除颤仪、麻醉机、心电监护、血气分析、免疫分析仪、全自

动生化分析仪、血液分析仪、高压消毒灭菌设备等。

（二）病房每床单元设备：与二级综合医院相同；

（三）有与开展的诊疗科目相应的专科设备：

1.内镜诊疗设备:胃镜、肠镜、胶囊内镜、腹腔镜。并有开展各种常规内镜

治疗的相应内镜附件设备。

2．内镜基本清洗消毒设备：（参照国家卫生部《内镜清洗消毒技术操作规范》

标准）

3.影像设备：彩色多普勒Ｂ超、Ｘ光机（包括床边Ｘ光机）、ＣＴ。

4．ＨＰ检测仪。

六、制订各项规章制度、人员岗位责任制，有国家制定或认可的医疗护理技术操作规程，并成册可用。

七、资金:注册资金:200万元;有医疗用房投资：2000万元；

无医疗用房投资：8000万元。

(注:目前我国不设一级消化内科医院)

安徽省三级消化内科医院基本标准(试行)

一、床位：

住院床位总数300张以上

二、科室设置：

（一）临床科室：设有消化内科（并设重症监护室）、至少设有急诊科、（并

设重症监护室）、普外科（胃肠外科、肝胆胰外科并设重症监护室）、胸外科

（并设重症监护室）、痔瘘科、麻醉科。

（二）医技科室：至少设有内镜诊疗中心、药剂科、检验科、B超科、影像

放射科、输血科、病理科、手术室、核医学科、消化功能室、消毒供应室、

病案室。

三、人员：

（一）每床至少配备1.03名卫生技术人员；

（二）每床至少配备０0.4名护士；

（三）至少有12名具有副高级以上职称的卫生技术人员；

（四）每临床科室至少有2名具有副主任医师以上职称的医师；

（五）每医技科室至少有1名副高级以上职称的卫生技术人员。

四、房屋：

（一）每床建筑面积不少于60平方米；

（二）病房每床净使用面积不少于6平方米；

（三）日平均每门诊人次占门诊建筑面积不少于4平方米。

（四）内镜诊疗中心建筑面积应当与医疗机构的规模和功能相匹配，设立病

人候诊室（区）、诊疗室、清洗消毒室、内镜贮藏室等。诊疗室内的每个诊

疗单位净使用面积不得少于20平方米。

五、设备

（一）基本设备：（参照三级综合医院设置基本标准）

如：呼吸机、除颤仪、麻醉机、心电监护、血气分析、免疫分析仪、全自

动生化分析仪、血液分析仪、高压消毒灭菌设备等。

（二）病房每床单元设备：与三级综合医院相同；

（三）有与开展的诊疗科目相应的专科设备：

1.内镜诊疗设备:胃镜、肠镜、十二指肠镜、胆道镜、超声内镜、小肠镜、

胶囊内镜、染色放大内镜、腹腔镜。并有开展各种常规内镜治疗的相应内镜

附件设备。

2．内镜基本清洗消毒设备：（参照国家卫生部《内镜清洗消毒技术操作规范》

标准）

3.影像设备：彩色多普勒Ｂ超、Ｘ光机（包括床边Ｘ光机）、ＣＴ、核磁共

振、ECT、DSA、PET-CT。

4．消化功能检测设备：上（下）消化道功能检测仪、ＰＨ检测仪。

5.ＨＰ检测仪。

六、制订各项规章制度、人员岗位责任制，有国家制定或认可的医疗护理技术操

作规程，并成册可用。

七、资金:注册资金:300万元;有医疗用房投资：3000万元；

无医疗用房投资：1.2亿元。

(注:目前我国不设一级消化内科医院)

安徽省二级肾病医院基本标准(试行)

一、床位：

床位总数100张至299张，其中透析床（机）10张至29张

二、科室设置：

（一）临床科室：至少设有肾病科、急诊科、血液净化室。

（二）医技科室：至少设有药剂科、检验科、放射科、手术室、消毒供应室、病案室等。

三、人员：

（一）每床至少配备1.03名卫生技术人员；

（二）每床至少配备0.4名护士；

（三）至少有6名具有副高级以上职称的卫生技术人员；

（四）临床科室至少有2名具有副主任医师以上职称的医师；

（五）每医技科室至少有1名副高级以上职称的卫生技术人员。

四、房屋：

（一）每床建筑面积不少于60平方米；

（二）病房每床净使用面积不少于6平方米；

（三）日平均每门诊人次占门诊建筑面积不少于4平方米。

（四）每透析床使用面积不少于3.2平方米，床间距不少于0.8。

五、设备：

（一）基本设备：

呼吸机                      心电监护仪

体内（外）除颤器            血气分析仪

尿分析仪                    免疫分析仪

全自动生化分析仪            床旁B超机

凝血／纤溶分析仪            Ｘ光机

超声图像分析仪              高压灭菌设备

血液分析仪                  彩色血流显像仪

（二）病房每床单元设备：与二级综合医院相同；

（三）有与开展的诊疗科目相应的其他设备。

六、制订各项规章制度、人员岗位责任制，有国家制定或认可的医疗护理技术操作规程，并成册可用。

七、资金:注册资金:200万元;有医疗用房投资：2000万元；

无医疗用房投资：5000万元。

(注:目前我国不设一级肾病医院)

安徽省三级肾病医院基本标准(试行)

一、床位：

住院床位总数300张以上，其中透析床（机）30张以上

二、科室设置：

（一）临床科室：至少设有肾病科、急诊科、血液净化中心;可设肾脏移植病房（移植资质另行审批）。

（二）医技科室：至少设有药剂科、检验科、病理科、放射科、手术室、消毒供应室、病案室等。

三、人员：

（一）每床至少配备1.03名卫生技术人员；

（二）每床至少配备0.4名护士；

（三）至少有12名具有副高级以上职称的卫生技术人员；

（四）临床科室至少有5名具有副主任医师以上职称的医师；

（五）每医技科室至少有1名副高级以上职称的卫生技术人员。

四、房屋：

（一）每床建筑面积不少于60平方米；

（二）病房每床净使用面积不少于6平方米；

（三）日平均每门诊人次占门诊建筑面积不少于4平方米。

（四）每透析床使用面积不少于3.2平方米，床间距不少于0.8米。

五、设备：

（一）基本设备：

呼吸机                            心电监护仪

体内（外）除颤器                  血气分析仪恒温箱

尿分析仪                          消毒灭菌密闭柜

冰冻切片机                        免疫分析仪

血液分析仪                        荧光显微镜

全自动生化分析仪                  凝血／纤溶分析仪

Ｘ光机                            彩色血流显像仪

超声图像分析仪                    床旁B超机

信息化数据管理系统                高压灭菌设备

免疫酶标仪

（二）病房每床单元设备：与三级综合医院相同；

（三）有与开展的诊疗科目相应的其他设备。

六、制订各项规章制度、人员岗位责任制，有国家制定或认可的医疗护理技术操

作规程，并成册可用。

七、资金:注册资金:500万元;有医疗用房投资：3000万元；

无医疗用房投资：8000万元。

(注:目前我国不设一级肾病医院)

安徽省二级神经内科医院基本标准(试行)

一、床位：

住院床位总数100张至299张

二、科室设置：

（一）临床科室：至少设有急诊科、神经内科、康复医学科、心理科、麻醉科、神经重症监护室

（二）医技科室：药剂科、检验科、放射科（神经放射）、手术室、病案室。

三、人员

（一）每床至少配备1.03名卫生技术人员；

（二）每床至少配备0.4名护士；

（三）至少6名具有副主任医师以上职称的医师。

四、房屋

（一）每床建筑面积不少于45平方米；

（二）病房每床净使用面积不少于5平方米；

（三）日平均每门诊人次占门诊建筑面积不少于4平方米。

五、设备：

（一）基础设备：

呼吸机                                 麻醉机

心电监护仪                             体外除颤器

自动血压监测仪                         吸入麻醉药物浓度测定仪

神经外科手术相应的各种手术器械         显微镜

血气分析仪                             1/10000分析天平

自动化血气分析仪                       尿分析仪

血球计数仪                             免疫酶标仪

离子分析仪                             酸度仪

恒温培养箱                             超净工作台

X光机                                  紫外线灯

消毒灭菌密闭柜                         高压灭菌设备

-20度低温电冰箱

MRI机 CT机                            EEG仪

肌电图仪                               睡眠监测仪

血管彩超/TCD                           神经康复设备

微创血肿手术设备

（二）病床每床单元设备 与二级综合医院相同；

（三）有与开展的诊疗科目相应得设备：

六、制定各种规章制度，人员岗位责任制，有国家制定或认可的医务护理技术操

作规程，并成册可用。

七、资金:注册资金:200万元;有医疗用房投资：2000万元；

无医疗用房投资：5000万元。

(注:目前我国不设一级神经内科医院)

安徽省三级神经内科医院基本标准(试行)

一、床位：

住院床位总数350张以上

二、科室设置：

（一）临床科室：至少设有急诊科、神经内科、康复医学科、心理科、神经

外科、麻醉科、神经重症监护室。

（二）医技科室：至少设有药剂科，检验科，放射科（神经放射），手术室，

病理科，消毒供应室，病案室。

三、人员：

（一）每床位至少配备1.05名卫生技术人员；

（二）每床至少配备0.4名护士；

（三）至少有12名具有副主任医师以上职称的医师。

四、房屋：

（一）每床建筑面积不少于60平方米；

（二）病房每床净使用面积不少于6平方米；

（三）日平均每门诊人次占门诊建筑面积不少于4平方米。

五、设备：

（一）基础设备：

呼吸机                        心电监护仪

体外除颤器                    自动血压监测仪

显微镜                        血气分析仪

1/10000分析天平              自动化血气分析仪

尿分析仪                      血球计数仪

免疫酶标仪                    离子分析仪

酸度仪                        恒温培养箱

超净工作台                    紫外线灯

-80度超低温电冰箱             -20度低温电冰箱

MRI机                         CT机

DSA设备                       EEG仪

ERP仪                         肌电图仪

睡眠监测仪                    血管彩超/TCD

神经康复设备                  微创血肿手术设备

（二）病床每床单元设备与二级综合医院相同；

（三）有与开展的诊疗科目相对应的设备：

六、制定各种规章制度，人员岗位责任制，有国家制定或认可的医务护理技术操

作规程，并成册可用。

七、资金:注册资金:300万元;有医疗用房投资：3000万元；

无医疗用房投资：8000万元。

(注:目前我国不设一级神经内科医院)

安徽省二级内分泌医院基本标准（试行）

一、床位：

住院床位总数60张至149张

二、科室设置：

（一）临床科室：至少设有急诊科、内分泌科、糖尿病科。

（二）医技科室：至少设有药剂科、检验科、放射科、消毒供应室、病案室。

三、人员：

（一）每床至少配备1．03名卫生技术人员；

（二）每床至少配备0．4名护士；

（三）至少有5名具有副高级以上职称的卫生技术人员；

（四）每临床科室至少有1名具有副主任医师以上职称的医师；

（五）每医技科室至少有1名副高级以上职称的卫生技术人员。

四、房屋：

（一）每床建筑面积不少于６０平方米；

（二）病房每床净使用面积不少于６平方米；

（三）日平均每门诊人次占门诊建筑面积不少于４平方米。

五、设备：

（一）基本设备：

呼吸机                               除颤器

心电监护仪                           血气分析仪

全自动生化分析仪                     免疫分析仪

血液分析仪                           Ｘ光机

超声图像分析仪                       糖尿病足病筛查诊断箱

血糖仪                               胰岛素泵

静脉输液泵                           消毒灭菌密闭柜

数据处理系统                         电冰箱

高压灭菌设备                         洗衣机

（二）病房每床单元设备：与二级综合医院相同；

（三）有与开展的诊疗科目相应的其他设备。

六、制定各种规章制度，人员岗位责任制，有国家制定或认可的医务护理技术操作规程，并成册可用。

七、资金:注册资金:200万元;有医疗用房投资：2000万元；

无医疗用房投资：5000万元。

(注:目前我国不设一级内分泌医院)

安徽省三级内分泌医院基本标准（试行）

一、床位：

住院床位总数150张以上

二、科室设置：

（一）临床科室：至少设有急诊科、内分泌科、糖尿病科。

（二）医技科室：至少设有药剂科、检验科、放射科、核医学科、消毒供应室、病案室。

三、人员：

（一）每床至少配备1．03名卫生技术人员；

（二）每床至少配备0．4名护士；

（三）至少有10名具有副高级以上职称的卫生技术人员；

（四）每临床科室至少有2名具有副主任医师以上职称的医师；

（五）每医技科室至少有1名副高级以上职称的卫生技术人员。

四、房屋：

（一）每床建筑面积不少于60平方米；

（二）病房每床净使用面积不少于6平方米；

（三）日平均每门诊人次占门诊建筑面积不少于4平方米。

五、设备：

（一）基本设备：

呼吸机                                除颤器

心电监护仪                            血气分析仪

全自动生化分析仪                      免疫分析仪

血液分析仪                            γ免疫计数仪

超声图像分析仪                        Ｘ光机

# 床旁Ｘ光机                            放射性活度测量仪

眼底照相机                            糖尿病足病筛查诊断箱

血糖仪                                胰岛素泵

静脉输液泵                            数据处理系统

消毒灭菌密闭柜                        高压灭菌设备

电冰箱                                洗衣机

（二）病房每床单元设备：与三级综合医院相同；

（三）有与开展的诊疗科目相应的其他设备。

六、制定各种规章制度，人员岗位责任制，有国家制定或认可的医务护理技术操作规程，并成册可用。

七、资金:注册资金:300万元;有医疗用房投资：3000万元；

无医疗用房投资：8000万元。

(注:目前我国不设一级内分泌医院)

安徽省二级骨科医院基本标准(试行)

一、床位：

住院床位总数100张至299张

二、科室设置：

（一）临床科室：至少设有急诊科、骨科（创伤外科、关节外科、脊柱外科）、

康复医学科、麻醉科；

（二）医技科室：至少设有药剂科、检验科、放射科、手术室、消毒供应室。

三、人员：

（一）每床至少配置1.0名卫生技术人员；

（二）每床至少配置0.4名护士；

（三）至少有6名具有副主任医师以上职称的相应专业的医师；

（四）各专业科室至少有1名具有主治医师以上职称的相应专业的医师。

四、房屋：

（一）每床建筑面积不少于60平方米；

（二）病房每床净使用面积不少于5平方米；

（三）日平均每诊门人次占门诊建筑面积不少于3平方米。

（四）手术室应为层流净化手术室。

五、设备：

（一）基本设备

呼吸机                        麻醉剂

体外除颤仪                    骨折牵引床

心电监护仪（必备无创血压、ECG、Pet CO2监测）

心电图机                      万能手术床

尿分析仪                      凝血/纤溶分析仪

血细胞分析仪                  酶免分析仪

化学发光仪                    光学显微镜

移动式X光机                  多功化抢救床

自动洗胃机	                  X光机

高压灭菌设备                  B超机

计算机X线断层摄影机          C型臂X线机

电子止血带                    关节镜

手术显微镜                    信息化设备

骨科手术相应的各种手术器械

（二）病房每床单元设备：与二级综合医院相同；

（三）有与开展的诊疗科目相应的其他设备。

六、制订各项规章制度、人员岗位责任制，有国家制订或认可的医疗护理技术操作规程，并成册可用。

七、资金:注册资金200万元;有医疗用房：3000万元；

无医疗用房：6000万元。

(注:目前我国不设一级骨科医院)

安徽省三级骨科医院基本标准(试行)

一、床位：

住院床位总数300张以上

二、科室设置：

（一）临床科室：至少设有急诊科、骨科（创伤外科、关节外科、脊柱外科）、康复医学科、麻醉科；

（一）医技科室：至少设有药剂科、检验科、放射科、手术室、消毒供应室、病案室、（含PACU或ICU）

三、人员：

（一）每床至少配置1.05名卫生技术人员；

（一）每床至少配置0.50名护士；

（一）至少有12名具有副主任医师以上职称的相应专业的医师；

（一）各专业科室至少有1名具有副主任医师以上职称的相应专业的医师。

四、房屋：

（一）每床建筑面积不少于60平方米；

（一）病房每床净使用面积不少于6平方米；

（一）日平均每诊门人次占门诊建筑面积不少于4平方米；

（一）手术室应为层流净化手术室。

五、设备：

（一）基本设备

呼吸机                         麻醉剂

体外除颤仪                     骨折牵引床

心电监护仪（必备无创血压、ECG、Pet CO2监测）

心电图机                       万能手术床

尿分析仪                       凝血/纤溶分析仪

血细胞分析仪                   化学发光仪

酶免分析仪                     光学显微镜

移动式X光机                   多功化抢救床

自动洗胃机	                   高压灭菌设备

核磁共振                       B超机

计算机X线断层摄影机           C型臂X线机

电子止血带                     关节镜

手术显微镜                     荧光显微镜

信息化设备                     骨科手术相应的各种手术器械

微生物培养鉴定仪器             微生物血培养仪

术中血气电解质分析仪           困难气道处理专用车

血液回输机                     骨科手术相应的各种手术器械

（一）病房每床单元设备：与三级综合医院相同；

（一）有与开展的诊疗科目相应的其他设备。

六、制订各项规章制度、人员岗位责任制，有国家制订或认可的医疗护理技术操作规程，并成册可用。

七、资金:注册资金:300万元;有医疗用房投资：5000万元；

无医疗用房投资：8000万元。

(注:目前我国不设一级骨科医院)

安徽省二级泌尿外科医院基本标准(试行)

一、床位

住院床位总数100张至299张

二、科室设置：

（一）临床科室：至少设有泌尿外科（并设重症监护室）、麻醉科；

（二）医技科室：至少设有药剂科、检验科、放射科、超声诊断科、手术室、病理科、体外碎石室、消毒供应室、医院感染管理科、病案室。

三、人员：

（一）每床至少配备1.03名卫生技术人员；

（二）每床至少配备0.4名护士；

（三）至少有6名副主任以上职称的卫生技术人员；

（四）每临床科室至少有1名具有副主任以上职称的医师；

（五）每医技科室至少有1名具有副高级以上职称的卫生技术人员。

四、房屋：

（一）每床建筑面积不少于60平方米；

（二）病房每床净使用面积不少于6平方米；

（三）日平均每门诊人次占门诊建筑面积不少于4平方米。

五、设备：

（一）基本设备：

呼吸机                           麻醉机

心电监护仪                       体外除颤器

自动血压监测仪                   吸入麻醉药浓度测定仪

泌尿外科手术相应的各种手术器械   冰冻切片机

显微镜                           １／１００００分析天平

血气分析仪                       自动生化分析仪

彩色多普勒超声诊断仪             精液质量分析仪

尿分析仪                         血球计数仪

免疫酶标仪                       离子分子仪

酸度仪                           恒温培养箱

超净工作台                       Ｘ光机及暗室成套设备

脉博氧饱和度监测仪               呼气末二氧化碳浓度测定仪

消毒灭菌密闭柜                   高压灭菌设备

紫外线灯

（二）专科设备

尿动力检查仪                     体外冲击波治疗仪

电切镜器械                       输尿管镜器械

腹腔镜器械                       激光设备

（三）病房每床单元设备：与二级综合医院相同；

（四）有与开展的诊疗科目相应的其他设备。

六、制订各项规章制度、人员岗位责任制，有国家制定或认可的医疗护理技术操作规程，并成册可用。

七、资金:注册资金200万元;有医疗用房：3000万元；

无医疗用房：6000万元。

(注:目前我国不设一级泌尿外科医院)

安徽省三级泌尿外科医院基本标准(试行)

一、床位：

住院床位总数300张以上

二、科室设置：

（一）临床科室：至少设有泌尿外科（并设重症监护室）、麻醉科；

（二）医技科室：至少设有药剂科、检验科、放射科、超声诊断科、手术室、病理科、体外碎石室、消毒供应室、医院感染管理科、病案室。

三、人员：

（一）每床至少配备1.03名卫生技术人员；

（二）每床至少配备0.4名护士；

（三）至少有12名具有副主任以上职称的卫生技术人员；

（四）每临床科室至少有2名具有副主任以上职称的医师；

（五）每医技科室至少有1名具有副高级以上职称的卫生技术人员。

四、房屋：

（一）每床建筑面积不少于60平方米；

（二）病房每床净使用面积不少于6平方米；

（三）日平均每门诊人次占门诊建筑面积不少于4平方米。

五、设备：

（一）基本设备：

呼吸机                             麻醉机

心电监护仪                         体外除颤器

自动血压监测仪                     吸入麻醉药浓度测定仪

泌尿外科手术相应的各种手术器械     冰冻切片机

显微镜                             １／１００００分析天平

血气分析仪                         自动生化分析仪

MRI                                彩色多普勒超声诊断仪

CT机                               血液透析仪

血药物浓度分析仪                    精液质量分析仪

尿分析仪                            血球计数仪

免疫酶标仪                          离子分子仪

酸度仪                              恒温培养箱

超净工作台                          Ｘ光机及暗室成套设备

脉博氧饱和度监测仪                  高压灭菌设备

呼气末二氧化碳浓度测定仪           消毒灭菌密闭柜

紫外线灯

（二）专科设备

尿动力检查仪                        体外冲击波治疗仪

电切镜器械                          输尿管镜器械

腹腔镜器械                          激光设备

（三）病房每床单元设备：与三级综合医院相同；

（四）有与开展的诊疗科目相应的其他设备。

六、制订各项规章制度、人员岗位责任制，有国家制定或认可的医疗护理技术操

作规程，并成册可用。

七、资金:注册资金:300万元;有医疗用房投资：5000万元；

无医疗用房投资：8000万元。

(注:目前我国不设一级泌尿外科医院)

安徽省二级普通外科医院基本标准(试行)

一、床位：

住院床位总数100张至299张

二、科室设置：

（一）临床科室：至少设有普通外科、急诊科、麻醉科；

（二）医技科室：至少设有药剂科、检验科、放射科、血库（可与检验科合设）、手术室、病理科、消毒供应室、病案室；最好设有胃、肠镜室。

三、人员：

（一）每床至少配备0.88名卫生技术人员；

（二）每床至少配备0.4名护士；

（三）至少有6名具有副主任医师以上职称的医师；

（四）每个临床科室至少有1名具有副主任医师以上职称的医师；

（五）每个医技科室至少有1名主治医师以上职称的卫生技术人员。

四、房屋：

（一）每床建筑面积不少于60平方米；

（二）病房每床净使用面积不少于6平方米；

（三）日平均每门诊人次占门诊建筑面积不少于3平方米。

五、设备：

（一）基本设备：

心电监护仪	分析天平

心电图机	自动生化分析仪

体外除颤器	血液分析仪

自动血压监测仪	尿分析仪

给氧装置	酶标分析仪

电动吸引器	石蜡切片机

普通外科手术相应的各种手术器械	冰冻切片机

万能手术床	紫外线灯

无影灯	X光机及暗室成套设备

麻醉机	彩色多普勒超声诊断仪

呼吸机	CT

高频电刀	恒温箱

肺功能仪	消毒灭菌密闭柜

胃镜	高压灭菌设备

结肠镜	洗衣机

常水、热水、净化过滤系统	电冰箱

（二）病房每床单元设备：与二级综合医院相同；

（三）有与开展的诊疗科目相应的其他设备。

六、制订各项规章制度、人员岗位责任制，有国家制定或认可的医疗护理技术操

作规程，并成册可用。

七、资金:注册资金200万元;有医疗用房：3000万元；

无医疗用房：6000万元。

(注:目前我国不设一级普通外科医院)

安徽省三级普通外科医院基本标准(试行)

一、床位：

住院床位总数300张以上

二、科室设置：

（一）临床科室：至少设有普通外科、急诊科（并设重症监护室）、麻醉科，可设心血管内科、消化内科；

（二）医技科室：至少设有药剂科、检验科、放射科、输血科、手术室、病

理科、消毒供应室、病案室、心电图室、超声心动图室、肺功能室；如未设

消化内科则须设胃、肠镜室。

三、人员：

（一）每床至少配备1.03名卫生技术人员；

（二）每床至少配备0.4名护士；

（三）至少有12名具有副主任医师以上职称的医师；

（四）每个临床科室（急诊科、普通外科、麻醉科）至少有2名具有副主任

医师以上职称的医师；

（五）每个医技科室至少有1名副主任医师以上职称的卫生技术人员。

四、房屋：

（一）每床建筑面积不少于60平方米；

（二）病房每床净使用面积不少于6平方米；

（三）日平均每门诊人次占门诊建筑面积不少于4平方米。

五、设备：

（一）基本设备：

心电监护仪	1/10000分析天平

心电图机	自动生化分析仪

体外除颤器	血气分析仪

自动血压监测仪	免疫分析仪

给氧装置	血液分析仪

电动吸引器	尿分析仪

普通外科手术相应的各种手术器械	酶标分析仪

万能手术床	石蜡切片机

无影灯	冰冻切片机

麻醉机	紫外线灯

呼吸机	X光机及暗室成套设备

高频电刀	床旁X光机

肺功能仪	彩色多普勒超声诊断仪

胃镜	16排螺旋CT

结肠镜	1.5T磁共振

乙状结肠镜	恒温箱

腹腔镜	消毒灭菌密闭柜

洗衣机	高压灭菌设备

电冰箱	常水、热水、净化过滤系统

（二）病房每床单元设备：与三级综合医院相同；

（三）有与开展的诊疗科目相应的其他设备。

六、制订各项规章制度、人员岗位责任制，有国家制定或认可的医疗护理技术操作规程，并成册可用。

七、资金:注册资金:300万元;有医疗用房投资：5000万元；

无医疗用房投资：8000万元。

(注:目前我国不设一级普通外科医院)

安徽省二级胸科医院基本标准(试行)

一、床位：

住院床位总数100张至299张

二、科室设置：

（一）临床科室：至少设有预防保健科、结核病科、胸外科、呼吸内科、急诊室；

(二）医技科室：至少设有药剂科、检验科、病理科、输血科、医学影像科、肺功能检查科、手术室、消毒供应室、病案室等。

三、人员：

（一）每床至少配备0.95名卫生技术人员；

(二）每床至少配备0．4名护士；

（三）至少有6名具有副主任医师以上职称的卫生技术人员；

（四）临床科室至少有1名具有主治医师以上职称的医师；

（五）至少有2名具有中级或以上职称的药剂人员和相应的检验、放射等卫生技术人员；

四、房屋：

（一）每床建筑面积不少于60方米；

（二）病房每净使用面积不少于6平方米；

（三）日平均每门诊人次占门诊建筑面积不少于4平方米。

五、设备：

（一）基本设备：

呼吸球囊                        电动吸引器

手术床                          麻醉机

必备的手术器械                  显微镜

离心机                          恒温培养箱

电冰箱                          紫外线灯

高压灭菌设备                    洗衣机

去热源及热源监测设备            常水、热水、蒸馏水、净化过滤系统

B超                            全自动生化分析仪

全自动血细胞分析仪              全自动凝血分析仪

尿液分析系统                    免疫分析系统

微生物鉴定系统

（二）病房每床单元设备：与二级综合医院相同；

（三）有与开展的诊疗科目相应的其他设备。

六、制定各项规章制度、人员岗位责任制，有国家制定或认可的医疗护理技术操作规程，并成册可用。

七、资金:注册资金200万元;有医疗用房：3000万元；

无医疗用房：6000万元。

(注:目前我国不设一级胸科医院)

安徽省三级胸科医院基本标准(试行)

一、床位：

住院床位总数300张以上

二、科室设置：

（一）临床科室：至少设有预防保健科、结核病科、胸外科、呼吸内科、肿瘤科、急诊室、康复医学科；

（二）医技科室：至少设有药剂科、检验科、病理科、输血科、医学影像科、肺功能检查科、手术室、消毒供应室、病案室等。

三、人员：

（一）每床至少配备1．03名卫生技术人员；

（二）每床至少配备0．4名护士；

（三）至少有12名具有副主任医师以上职称的卫生技术人员；

（四）临床科室至少1名具有副主任医师以上职称的医师；

（五）工程技术人员（技师、助理工程师及以上人员）占卫生技术人员总数的比例不低于１％。

四、房屋：

（一）每床建筑面积不少于60方米；

（二）病房每净使用面积不少于6平方米；

（三）日平均每门诊人次占门诊建筑面积不少于4平方米。

五、设备：

（一）基本设备：

呼吸球囊                         电动吸引器

手术床                           麻醉机

必备的手术器械                   显微镜

离心机                           恒温培养箱

电冰箱                           紫外线灯

高压灭菌设备                     洗衣机

去热源及热源监测设备

常水、热水、蒸馏水、净化过滤系统

呼吸机                           雾化机

心电监护机                       心电图机

动态心电图仪                     动态血压仪

DR                               床旁X光机

螺旋CT机                        DSA

胸腔镜                           纵隔镜

电子支气管镜（含超声支气管镜）   大型肺功能仪

彩超（含心脏彩超）               冷冻切片机

胃镜                             全自动生化分析仪

全自动血细胞分析仪               全自动尿液分析仪

全自动凝血分析仪                 全自动免疫分析仪

全自动化学发光分析系统           全自动微生物鉴定系统

全自动PCR仪                     生物安全柜

（二）病房每床单元设备：与三级综合医院相同；

（三）有与开展的诊疗科目相应的其他设备。

六、制定各项规章制度、人员岗位责任制，有国家制定或认可的医疗护理技术操作规程，并成册可用。

七、资金:注册资金:300万元;有医疗用房投资：5000万元；

无医疗用房投资：8000万元。

(注:目前我国不设一级胸科医院)

安徽省二级脑科医院基本标准(试行)

一、床位：

住院床位总数100张至299张

二、科室设置：

（一）临床科室：神经外科，神经内科（神经心理），急诊科，麻醉科，ICU（重症监护室）、康复医学科。

（二）医技科室：药剂科，检验科，放射科（神经放射），手术室，病案室。

三、人员

（一）每床至少配备1.03名卫生技术人员；

（二）每床至少配备0.4名护士；

（三）至少有6名具有副主任医师以上职称的医师。

四、房屋

（一）每床建筑面积不少于60平方米；

（二）病房每床净使用面积不少于6平方米；

（三）日平均每门诊人次占门诊建筑面积不少于4平方米。

五、设备：

（一）基本设备：

呼吸机                                 麻醉机

心电监护仪                             体外除颤器

自动血压监测仪                         吸入麻醉药物浓度测定仪

神经外科手术相应的各种手术器械         显微镜

血气分析仪                             1/10000分析天平

自动化血气分析仪                       尿分析仪

血球计数仪                             免疫酶标仪

离子分析仪                             酸度仪

恒温培养箱                             超净工作台

X光机                                  紫外线灯

消毒灭菌密闭柜                         高压灭菌设备

电冰箱                                 洗衣机

（二）病床每床单元设备 与二级综合医院相同；

（三）有与开展的诊疗科目相应的设备：

CT                                 MRI

脑电图

六、制定各种规章制度，人员岗位责任制，有国家制定或认可的医务护理技术操作规程，并成册可用。

七、资金:注册资金200万元;有医疗用房投资：3000万元；

无医疗用房投资：6000万元。

(注:目前我国不设一级脑科医院)

安徽省三级脑科医院基本标准(试行)

一、床位：

住院床位总数300张以上

二、科室设置：

（一）临床科室：至少设有急诊科，神经外科，神经内科（神经心理），麻醉

科，重症监护室、康复医学科。

（二）医技科室：至少设有药剂科，检验科，放射科（神经放射），手术室（复

合手术室），病理科，消毒供应室，病案室。

三、人员：

（一）每床位至少配备1.05名卫生技术人员；

（二）每床至少配备0.4名护士；

（三）至少有12名具有副主任医师以上职称的医师,其中临床科室每病区不少于2名副主任医师，医技科室每病区不少于1名副高职称。

四、房屋：

（一）每床建筑面积不少于60平方米；

（二）病房每床净使用面积不少于6平方米；

（三）日平均每门诊人次占门诊建筑面积不少于4平方米。

五、设备：

（一）基本设备：

呼吸机                                麻醉机

心电监护仪                            体外除颤器

自动血压监测仪                        吸入麻醉药物浓度测定仪

神经外科手术相应的各种手术器械        显微镜

血气分析仪                             1/10000分析天平

自动化血气分析仪                      尿分析仪

血球计数仪                            免疫酶标仪

离子分析仪                            酸度仪

恒温培养箱                            超净工作台

X光机                                 紫外线灯

消毒灭菌密闭柜                        高压灭菌设备

（二）病床每床单元设备 与三级综合医院相同；

（三）有与开展的诊疗科目相对应的设备：

CT MR DSA                            电生理监护仪

神经导航系统                         手术显微镜

神经内窥镜系统                       手术录像设备

动力系统                             超声刀

手术用头架显微手术器械。

六、制定各种规章制度，人员岗位责任制，有国家制定或认可的医务护理技术操作规程，并成册可用。

七、资金:注册资金:300万元;有医疗用房投资：5000万元；

无医疗用房投资：8000万元。

(注:目前我国不设一级脑科医院)

安徽省二级生殖健康与不孕症医院基本标准(试行)

一、床位：

住院床位总数100张至299张

二、科室设置：

（一）临床科室：至少设有生殖内分泌科、泌尿外科、妇科、计划生育科、中医妇科、不孕不育科、急诊科

（二）医技科室：麻醉科、手术室、放射科、检验科、病理科、药剂科、输血科、B超室、心电图室、消毒供应室、病案室、营养室。

三、人员：

（一）每床至少配备1．03名卫生技术人员；

（二）每床至少配备0．4名护士。

（三）至少有6名具有副主任医师以上职称的卫生技术人员；

（四）至少有2名具有主管药师以上职称的药剂人员和相应的检验、放射等

卫生技术人员；

（六）营养人员不少于1名。

四、房屋：

（一）每床平均占建筑面积不少于45平方米

（二）病房每床占用病房净使用面积不少于5平方米。

（三）门诊面积按日平均每门诊人次占门诊建筑面积不少于3平方米。

五、设备：

（一）基本设备：

给氧装置                               呼吸机

电动吸引器                             心电图机

心电监护仪                             无影灯

万能手术床                             显微镜

麻醉机                                 万能显微镜

恒温箱                                 分析天平

Ｘ光机                                 离心机

高速离心机                             生化分析仪

尿分析仪                               Ｂ超

冷冻切片机                             蒸馏器

石蜡切片机                             紫外线灯

高压灭菌设备                           常水、热水、净化过滤系统

净物存放、消毒灭菌密闭柜

热源监测设备（恒温箱、净化台、干燥箱）

（二）病房每床单元设备：与二级综合医院相同；

（三）有与开展的诊疗科目相应的其它设备。

六、制定各项规章制度、人员岗位责任制，有国家制定认可的医疗护理技术操

作规程，并成册可用。

七、资金:注册资金200万元;有医疗用房：3000万元；

无医疗用房：6000万元。

(注:目前我国不设一级生殖健康与不孕症医院)

安徽省三级生殖健康与不孕症医院基本标准(试行)

一、床位：

住院床位总数300张以上

二、科室设置：

（一）临床科室：至少设有生殖内分泌科、泌尿外科、妇科、计划生育科、中医妇科、不孕不育科、急诊科、内分泌科、整形科。

（二）医技科室：应设药剂科、检验科、放射科、输血科、手术室、Ｂ超室、病理科、遗传室、消毒供应室、信息资料科（病案科、统计室）、营养室、图书室。

三、人员：

（一）每床至少配备1．05名卫生技术人员；

（二）每床至少配备0．4名护士；

（三）至少有12名具有副主任医师以上职称的卫生技术人员；

（三）每专业科室的主任应具有本专业副主任医师以上的职称；

（四）工程技术人员（技师、助理工程师及以上人员）占卫生技术人员总数

的比例不低于1％；

（五）临床营养师不少于1人。

四、房屋：

（一）每床平均占建筑面积不少于60平方米；

（二）每床占病房净使用面积不少于6平方米；

（三）门诊面积按日平均每门诊人次占门诊建筑面积不少于4平方米。

五、设备：

（一）基本设备：

给氧装置                                呼吸机

电动吸引器                              14手术床

无影灯                                  麻醉机

麻醉监护仪                              高频电刀

Ｘ光机                                  移动式Ｘ光机

妇科检查台                              腹腔镜

宫腔镜                                  显微镜

婴儿远红外线辐射温箱                    紫外线分光光度计

生化分析仪                              自动分析仪

酶标分光光度仪                          酶标分析仪

分析天平                                尿分析仪

电冰箱                                  恒温箱

器械柜                                  敷料柜

石蜡切片机                              冷冻切片机

蒸馏器                                  高压灭菌设备

洗衣机                                  紫外线灯

血气分析仪                              万能显微镜

常水热水净化过滤系统                    高速离心机

通风降温烘干设备                        离心机

净物存放消毒灭菌密闭柜

热源监测设备（恒温箱、净化台、干燥箱）

（二）病房每单元设备：与三级综合医院相同；

（三）有与开展的诊疗科目相应的其它设备

六、制订各项规章制度、人员岗位责任制，有国家制定或认可的医疗护理技术操作规程，并成册可用。

七、资金:注册资金:300万元;有医疗用房投资：5000万元；

无医疗用房投资：8000万元。

(注:目前我国不设一级生殖健康与不孕症专科医院)